压力蒸汽灭菌器设备购置参数

设备名称：压力蒸汽灭菌器 数量： 1台

1.1灭菌室内腔尺寸： 容积（L）23 内直径（mm）φ250 深度（mm）448 1.2使用环境条件： 温 度：5℃～40℃; 相对湿度：≤85%; 大气压力：70 kPa～106 kPa； 使用电源：220V±22V，50Hz±1Hz; 1.3 灭菌器主要技术参数（见下表）： 规格型号 YSM23B 容积（L）23 设计压力 （MPa）0.27 额定工作温（℃）115~138 输入功率（kVA）2 每次循环所需水量（L）0.4 负载最大总重量器械／包裹（KG）5/1.5 1.4 使用期限: 8 年； 1.5 使用水质：应使用合格的蒸馏水； 1.6 储水箱容积：4L。 1.7 外箱尺寸（单位：mm）： 长（L）×宽（B)×高(H) =740×590×490 1.8 产品净重/毛重（单位：kg）：55