设备购置参数

设备名称：根管测量仪 数量： 1台

- 电池：3.7V/1600mAh - 电源适配器：100W-240V 0.4A 50Hz/60Hz - 功耗：≤ 0.5W - 显示：4.5寸OLED显示屏 - 声响提示：根管锉在距离根尖小于2mm时会有警报声提示。 - 精准度达到98% - 迷你机身，简约便携，尖端定位和自动效准的先进多频网络技术确保了测量的准确性。 - 采用进口AI芯片 - 使用环境 - 环境温度范围：5℃-40℃ - 相对湿度范围：≤80% - 大气压力：90Kpa-106Kpa