设备购置参数

设备名称：超声洁牙机 （配4套洁牙手柄） 数量： 1台

- 主机尺寸：155mm*168mm*80mm - 2.主机重量：0.65KG - 3.电源适配器重量：0.93 KG - 4.电源输入电压：220VAC50Hz - 5.输入功率：38VA - 6.主机输入电压：24VAC50Hz - 7.主机保险：T1.6AL 250V - 8.电源保险：T500mAL 250V - 9.尖端主振幅：<200um - 10.工作频率：28KHz±5KHz - 11.半偏移力：0.5N-5N - 12.进水压力：0.01MPa-0.5MPa - 13.输出功率：3W-20W - 二.工作环境： - 1.环境温度：+5℃--+40℃ - 2.环境湿度：30%--75% - 3.大气压力：70KPa--106KPa， - 4.进水温度：不超过+25℃