设备购置参数

设备名称：电动吸引器 数量： 1台

- 电源:AC220V50Hz - 电机功率:180VA - 吸引泵:活塞泵 - 极限负压值:≥0.06MPa - 噪音: ≤65dB(A)抽气速率:>20L/min贮液瓶:2500mL/只，2只 - 外形尺寸：360x320x480mm