设备购置参数

设备名称：空气压缩机（一拖一） 数量： 1台

1.设备名称：牙科电动无油空压机 2.数量：1台 3.设备用途： 用于2台牙椅的动力气源及医疗用压缩空气的生成设备装置，达到医疗用压缩空气的标准要求。 4. 技术规格及要求 4.1电源条件： 4.1.1额定电压：220V±10% 4.1.2 频率：50Hz 4.1.3 电源消耗：0.75KW 4 .2 结构形式 整台无油空气压缩机由压缩机机头、储气罐等组成，具有稳定、安全、节能、环保等特点。 4.3 技术指标及特点： *4.3.1产气量最大每台150L/分钟，0.4bar下产气量90L/min； 4.3.2每台空压机为1个ZB200机头组成。 4.3.3噪音:65分贝； *4.3.4储气罐容积为38L 1个，内外喷塑，保证气体的洁净；带有压力容器资质证书；罐体安装有安全阀、压力表、排水阀及单向阀。 4.3.5最小占地面积：1m*1m