设备购置参数

设备名称：蒸馏水机 数量： 1台

- 电源：220V,50Hz - 制水量：1.5L/H - 重量3.5kg - 内腔尺寸φ180*200mm - 输入功率：750W 外观尺寸：290*290*390mm