设备购置参数

设备名称：读片机 数量： 1台

1 分辨率： ≥8P/mm 2 影像位深： ≥12bits/pixel 3 灰阶：16bit 4 影像板寿命：≥2500次 5 理论分辨率：25LP/mm 6 重量：≤3KG 7 连接方式：USB连接线 8 影像板材质：（软片） *9影像板尺寸：（标配Size2） Size 0：31X22mm Size 1：40x24mm Size 2: 41x31mm Size 3: 54x27mm *10有效成像面积：（标配Size2） Size 0: 31X22mm Size 1: 40x24mm Size 2: 41x31mm Size 3: 54x27mm 11 使用年限：8年 12 影像板：软薄可弯曲，能方便的放入患者口腔内，容易置于牙后部位，并适用于各种口内胶片支架 *13 自带隐藏式置物盒可存储各型号的影像板 *14 自动电磁吸附扫描，智能高速，全程无挤压，有效减少影像板磨损和外界杂质影响 *15 可连接平板