设备购置参数

设备名称：超声波清洗机 数量： 1台

- 电压/功率：220V/120W - 容量：2.5L - 外壳：ABS - 清洗槽尺寸：245*150*76mm - 包装尺寸：356*275*242mm 净重：2.9kg