设备购置参数

设备名称：高速手机 数量： 10台

- 工作气压:220Kpa(2.1-2.35gf/cm2) - 转速：300,000rpm-450,000rpm - 噪音小于70db - 取针方式:按压式 - 净重76g，毛重180g 外包装尺寸155*75*25mm