- 手提式压力蒸汽灭菌器需求说明

- 采购项目：手提式压力蒸汽灭菌器

- 参数要求:

- 型号：JX-18B

- 额定工作压力：0.15MPa

- 灭菌温度：126℃

- 灭菌桶容积：18L-25L

- 电热管功率：2KW/AC220V/50HZ

- 电源功率：2KW/AC220V/50HZ

- 毛重量：14Kg-15Kg

- 运输尺寸：420mm×420mm×420mm

- 420mm×420mm×530mm

- 三、设备要求

- 1、灭菌器装有安全阀，安全阀符合YY0154的规定

- 2、灭菌器装有放气阀，放气阀符合YY/T0157的规定

- 3、灭菌器装有压力表，压力表有检定证书。

- 3、灭菌器为电加热式，达到额定工作压力时，其加热时间不超过30min。

- 4、灭菌器达到额定工作压力时，灭菌温度126度。

- 5、灭菌器具有防渗漏功能，在工作压力下，无渗漏现象。

- 6、灭菌器达到额定工作压力后开始计时，经过30min后，对嗜热脂肪杆菌芽孢灭菌效果达到无菌要求。

- 7.灭菌器安全要求符合GB4793.4的要求。

- 8、质保五年

- 四、附件

| - 序号 | - 名称 | - 份 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 生产厂商全套资质 | - 1 | - 包括但不限于厂家及各级代理商的营业执照、 |
| - 2 | - 供应商全套资质 | - 1 |  |
| - 3 | - 产品注册证、出厂合格证 | - 1 |  |
| - 4 | - 产品检验报告、质量认证 | - 1 |  |
| - 5 | - 当年校准证书 | - 1 |  |
| - 6 | - 说明书 | - 1 |  |
| - 7 | - 压力表 | - 1 |  |
| - 8 | - 安全阀 | - 1 |  |
| 参考图片： |  |  |  |