| 序号 | 名称 | 数量 | 参数 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调 | 1 | 圆形柜机、变频、冷暖、3匹、一级能效、额定制冷功率：大于等于1980W；额定制热功率：大于等于2970W；额定制冷量大于等于7220；额定制热量：大于等于9660W；循环风量：大于等于1510立方米/小时。支持手机APP，包安装，打洞，支架，螺丝，3米铜管 |  |  |  |

昌吉市妇幼保健院空调采购清单