昌吉市庙尔沟乡卫生院卫生间改造清单

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 改造上下楼卫生间 |  |  |  |  |
| 1 | 上下楼卫生间12公分隔断墙高2.5米，长度共计14米，14米*2.5米=35平方米（包含红砖砌砖、抹灰、双面贴瓷砖、材料费、人工费及运输费） | 平米 | 35 |  |  |
| 2 | 拆除并安装马桶2个（包含改水） | 组 | 2 |  |  |
| 3 | 拆除2间卫生间坐便池及台阶（包含清运垃圾费、运输费、装车费及搬运费） | 组 | 2 |  |  |
| 4 | 铺卫生间地板砖（包含人工费、材料费） | 平米 | 6 |  |  |
| 5 | 过梁槽钢 | 根 | 6 |  |  |
| 6 | 卫生间生态门及配套门套 | 套 | 6 |  |  |
| 7 | 安装生态门人工费 | 套 | 6 |  |  |
| 8 | 生态门运输费 | 项 | 1 |  |  |
|  | 合计： |  |  |  |  |