| 序号 | 品名 | 采购需求 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核酸提取试剂盒 | 适配于天隆GenenRotex96和NP968-C机型试剂盒，用于病毒、细菌核酸提取、富集、纯化等步骤。其处理后产物用于临床体外检测使用。适用于：全血、组织液、咽拭子等标本。 | 20T/盒 （预分装） | 15 | 天隆 |
| 2 | 病毒采样管（非灭活型） | 1.规格：独立包装，采样管 1支+采样拭子1支；10mL容量管（可直立），液体装量不少于3.5mL。 2.溶液为澄清的粉红色液体，采用VTM配方，PCR检测阳性率更高，检测时间更短。 3.采样管中含玻璃珠，直径要求为3.0±0.8mm，用于加快病毒的洗脱，提升拭子释放率，样本释放率提升达3倍。 4.采样拭子：长度15cm±0.8cm，折断点在7cm处。灭菌必须采用辐照灭菌方式。 5.产品：属于二类医疗器械，为无菌产品。 6.稳定性：产品在5-25℃可保存12个月。包含BSA、HEPES等病毒稳定成分。 | 20支/盒 | 50 | 友康 |
| 3 | 病毒采样管（灭活型） | 1.规格：独立包装，粉红色液体，采样管 1支+采样拭子1支；20人份/盒。 2.采样管：1 支无菌聚丙乙烯采样管，规格：100mm×16mm。 3.采样拭子：1 支独立无菌包装的拭子，人造纤维拭子或植绒拭子。 4.用途：不仅可以用于常规需氧菌的采集和运送，同样可以用于苛养菌的采集和运送。 5.PH值：该培养基 pH 值应为 7.3±0.2 6.产品密闭性要求：采样管经 121℃高温、-80℃低温、碰撞、挤压不应有漏液现象。 | 20支/盒 | 5 | 友康 |
| 4 | 细菌采样管 | 1.规格：独立包装，采样管 1支+采样拭子1支；50人份/盒。 2.采样管：1 支无菌聚丙乙烯采样管，规格：100mm×16mm，内含 1.5mL 改良的液体Amies培养基。 3.采样拭子：1 支独立无菌包装的拭子，人造纤维拭子或植绒拭子。 4.用途：不仅可以用于常规需氧菌的采集和运送，同样可以用于苛养菌的采集和运送。 5.PH值：灭菌后，该培养基 pH 值应为 7.3±0.2 6.产品密闭性要求：采样管经 121℃高温、-80℃低温、碰撞、挤压不应有漏液现象。 | 50支/盒 | 2 | 友康 |
| 5 | 腹泻症候群22种病原体核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒（13+5）（TaqMan 探针法） | 1.检测目标：诺如病毒、轮状病毒、札如病毒、肠道腺病毒、星状病毒、阪崎克罗诺杆菌、志贺氏菌、小肠结肠炎耶尔森氏菌、河弧菌、空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、霍乱弧菌、副溶血性弧菌、嗜水气单胞菌、沙门菌、类志贺邻单胞菌、艰难梭菌、致泻大肠埃希氏菌 2.规格：200uL可拆分透明96孔板 3、反应体系（20ul+5ul) 4.适用于：上海宏石 SLAN-96S/P全自动荧光 PCR 检测仪。 5.最低检出限：500copies/mL; 6.反应程序：50℃（10min）1循环；95℃（30S）1循环；（95℃ 5s、60℃30s）45循环。 7.线性范围：500~2×10^10copies/mL 8.精密度：检测精密度参考品的变异系数＜5% 9.有效期12个月，到货≥10个月。 | 10T/盒 | 10 | 卓诚惠生 |
| 6 | 致病菌呼吸道症候群核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒（TaqMan探针法） | 1.检测目标：流感嗜血杆菌、百日咳鲍特氏菌、A族链球菌、肺炎链球菌、军团菌、肺炎衣原体、肺炎支原体、肺炎克雷伯菌、鹦鹉热衣原体、曲霉菌属、隐球菌、耶氏肺孢子菌 2.规格：200uL可拆分透明96孔板 3、反应体系（20ul+5ul) 4.适用于：上海宏石 SLAN-96S/P全自动荧光 PCR 检测仪。 5.最低检出限：500copies/mL; 6.反应程序：；95℃（30S）1循环；（95℃ 5s、60℃30s）40循环。 7.质量控制：含有阴阳性对照，每条 8 联管的反应孔 4 加入了针对人临床标本检测的内标对照的特异性引物和荧光探针，对待测样本的采集、运输和提取过程进行监控，提示检测结果的假阴性。。 8.线性范围：500~2×10^10copies/mL 9.精密度：检测精密度参考品的变异系数＜5% 10.有效期12个月，到货≥10个月。 | 10T/盒 | 3 | 卓诚惠生 |
| 7 | 致病菌其他发热症候群核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒（TaqMan探针法） | 1.检测目标：伤寒沙门菌、副伤寒沙门菌、脑膜炎奈瑟菌、A族链球菌、伯氏疏螺旋体、立克次体、无形体、埃立克体、钩端螺旋体、猪链球菌、鼠疫耶尔森菌、布鲁氏菌、曲霉菌、隐球菌、耶氏肺孢子菌 2.规格：200uL可拆分透明96孔板 3、反应体系（20ul+5ul) 4.适用于：上海宏石 SLAN-96S/P全自动荧光 PCR 检测仪。 5.最低检出限：500copies/mL; 6.反应程序：95℃（30S）1循环；（95℃ 5s、60℃30s）40循环。 7.质量控制：含有阴阳性对照，每条 8 联管的反应孔 4 均加入了针对人临床标本检测的内标对照的特异性引物和荧光探针，对待测样本的采集、运输和提取过程进行监控，提示检测结果的假阴性。。 8.线性范围：500~2×10^10copies/mL 9.精密度：检测精密度参考品的变异系数＜5% 10.有效期12个月，到货≥10个月。 | 10T/盒 | 3 | 卓诚惠生 |
| 8 | 致病菌脑炎脑膜炎症候群核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒（TaqMan探针法） | 1.检测目标：脑膜炎奈瑟菌、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、A族链球菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生性李斯特氏菌、无乳链球菌、大肠埃希氏菌、猪链球菌、结核分枝杆菌、隐球菌 2.规格：200uL可拆分透明96孔板 3、反应体系（20ul+5ul) 4.适用于：上海宏石 SLAN-96S/P全自动荧光 PCR 检测仪。 5.最低检出限：500copies/mL; 6.反应程序：95℃（30S）1循环；（95℃ 5s、60℃30s）40循环。 7.质量控制：含有阴阳性对照，每条 8 联管的反应孔 3 均加入了针对人临床标本检测的内标对照的特异性引物和荧光探针，对待测样本的采集、运输和提取过程进行监控，提示检测结果的假阴性。。 8.线性范围：500~2×10^10copies/mL 9.精密度：检测精密度参考品的变异系数＜5% 10.有效期12个月，到货≥10个月。 | 10T/盒 | 3 | 卓诚惠生 |
| 9 | 志贺氏菌属诊断血清（50种） | 凝集法志贺氏菌血清型诊断试剂盒，包含四种多价3瓶、痢疾（A群）血清15瓶、福氏（B群）血清12瓶、鲍氏（C群）血清22瓶、宋内氏（D群）血清2瓶 | 1mL/瓶，54瓶/盒 | 2 |  |
| 10 | 25C㎡细胞培养瓶 | 用于细胞培养，TC处理、聚苯乙烯材质、直角、斜颈、非透气密封盖、无热原、无菌 | 500个/箱 | 2 |  |
| 11 | 75C㎡细胞培养瓶 | 用于细胞培养，TC处理、聚苯乙烯材质、直角、斜颈、非透气密封盖、无热原、无菌 | 250个/箱 | 2 |  |
| 12 | 胰蛋白酶Trypsin from bovine pancreas（TPCK Treated,essentially salt-free） | 规格：T8802-50MG 无菌，冻干粉末包装 比活性≥10000 BAEEunits/mg 蛋白质摩尔重量23.8 KDA复合蛋白≥95% 糜蛋白酶 ≤0.1BTEEunits/mg 保存温度： −20°C | 50mg/瓶 | 1 |  |
| 13 | 青霉素-链霉素双抗Pen strep(10000 U/mL) | 浓缩: 100 X 试剂: 青霉素，链霉素 运输条件: 干冰 经证实的应用: 防止细胞培养受到污染 形式: 液体 有效期: 12个月 数量: 100mL 试剂类型: 抗生素 内容及储存 储存条件：-5°C 至 -20°C 运输条件：干冰 送到各实验室有效期≥8个月 | 100mL/瓶 | 2 |  |
| 14 | 0.05%Trypsin-EDTA(1X)胰酶 | 规格 浓缩: 1 X 无菌: 螯合剂: EDTA pH 范围: 7.2 - 8.0 渗透压: 270 - 310 mOsm/kg 运输条件: 冷链运输 经过测试: 体外生物监测 形式: 液体 含酚红指示剂 有效期: 24 个月 数量: 100mL pH: 7.1 to 8 储存条件: -5°C to -20°C 送到各实验室有效期≥16个月 | 100mL/瓶 | 2 |  |
| 15 | 阿氏液 | 成品 125ml/瓶，含有抗凝剂柠檬酸钠和细胞需要的养分葡萄糖。保质期12个月，2－8度保存。 | 100mL/瓶 | 2 |  |
| 16 | HEPES液 | 组成：N-2-羟乙基哌嗪-N-2-乙烷磺酸 适用于细胞培养 物理形态: 液体 pH 范围: 7.2 - 7.5 颜色:无色 容积: 100 mL 运输条件: 室温 储存条件：2°C 至8°C 有效期：24个月 送达各实验室有效期≥16个月 | 100mL/瓶 | 2 |  |
| 17 | 谷氨酰胺 | 规格 浓缩: 100 X 运输条件: 冷链 容积: 100 ml 形式: 液体 酚红指示剂: 无 有效期: 24个月 pH: 6—8 储存条件: -5°C to -20° 运输: 冷链 送达各实验室有效期≥16个月 | 100mL/瓶 | 2 |  |
| 18 | 磷酸盐缓冲液（PBS）（袋装即用型） | 成品，符合GB 4789.14-2014 | 225mL/袋 | 1 |  |
| 19 | 甘露醇卵黄多粘菌素B琼脂平板（MYP） | 成品，符合GB 4789.14-2014 | 20皿/盒 | 1 |  |
| 20 | 艰难梭菌tcdA/tcdB/cdtA/cdtB基因四重实时荧光PCR检测试剂盒（TaqMan探针法） | 检测目标：tcdA/tcdB/cdtA/cdtB基因 | 25T/盒 | 1 |  |
| 21 | SPF级鸡胚 | 无菌、需要时供货（10月左右） | 个 | 600 |  |
| 22 | 不锈钢镊子筒 | 大号 | 个 | 5 |  |
| 23 | 不锈钢手术剪 | 直尖、22cm | 10支/盒 | 2 |  |
| 24 | 不锈钢组织镊 | 16cm、长柄 | 10支/盒 | 2 |  |
| 25 | 发热伴出血多病原核酸实时荧光PCR检测试剂盒（TaqMan探针法） | 大别班达病毒、汉坦病毒、首尔病毒、普马拉病毒、登革病毒、克里米亚刚果出血热病毒、湿地内罗病毒、钩端螺旋体、人嗜吞噬细胞无形体、猪链球菌、鄂木斯克出血热病毒、卡萨诺尔森林病毒共12种病原体检测。 | 10T/盒 | 3 |  |
| 26 | 发热伴出疹多病原核酸实时荧光PCR检测试剂盒（TaqMan探针法） | 肠道病毒、麻疹病毒、风疹病毒、水痘-带状疱疹病毒、人类带状疱疹病毒、伤寒沙门菌、副伤寒沙门菌、A族链球菌、回归热螺旋体、伯氏疏螺旋体和普氏立克次体11种病原体检测 | 10T/盒 | 3 |  |
| 27 | 脑膜炎奈瑟菌多病原核酸实时荧光PCR检测试剂盒（TaqMan探针法） | 流感嗜血杆菌、 肺炎链球菌、B族链球菌、A族链球菌、单增李斯特菌、金黄色葡萄球菌、肠道病毒、单纯疱疹病毒、水痘-带状疱疹病毒、乙型脑炎病毒、腮腺炎病毒、巨细胞病毒13种病原体检测 | 10T/盒 | 3 |  |
| 28 | 五种致泻大肠杆菌核酸检测试剂盒荧光PCR法 | 1.检测技术：试剂采用一步法多重实时荧光RT-PCR,试剂盒共用同一套反应体系及扩增程序，每管反应体系≤25ul,扩增时间≤70min 2.检测性能：灵敏度5*102copies/mL,线性范围：5*102-2*1010 copies/mL,精密度：检测精密度参考品的变异系数<5%。 3.包含12个基因型检测。 | 25T/盒 | 5 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |