## Sheet1
昌吉市佃坝镇卫生院消防水池控制室及附属设施维修项目
序号 | 项目名称 | 数量 | 合价 | 备注
1 | 塑壳断路器 | 若干 | 43000元 | 采用正泰正品品牌，根据实际情况，对无法使用的进行更换，具备使用条件的保留。
2 | 交流接触器 | 若干
3 | 电流互感器 | 若干
4 | 辅材 | 若干
5 | 双电源转换器 | 若干
6 | 变频器、PLC、触摸屏 |  |  | 柜体需整体更换调试
7 | 所有水泵维修以及测试 |  |  | 如损坏维修不了，需整体更换
8 | 配电柜人工实施费 |  |  | 人工工资、调试费、交通费等
9 | 所有穿墙管防水施工 |  |  | 重新处理所有穿墙管防水，调整防水做法，确保承压状态下不漏水
10 | 排污泵安装自动控制浮球阀 |  |  | 地下室集水坑满时可以自动启泵
11 | 水池水位报警器安装及施工 |  |  | 消防水池水位高时开启声光报警
12 | 消防水池控制室内未预计到的损坏设施设备的维修 |  |  | 消防水池控制室内未预计到的损坏设施设备的维修
合计 |  |  | 43000元
备注：此维修项目为整体打包维修项目，需把消防水池整体维修至正常状态。消防水池控制室整体维修调试成功后，具备正常消防能力。维修完毕具备正常消防能力1个月后付第一期维修款25000元，第二期维修款18000元在2026年6月31日付清。此维修项目自消防水池具备正常消防能力两年内为保修期，如消防水池消防设施损坏或穿墙管漏水，项目维修商需24小时内前来免费维修。