**维 修 清 单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 维修内容 | 单位 | 数量 |
| 1 | 地面维修 | 空鼓、翘边地砖换新，60×60厘米 | 块 | 32 |
| 2 | 下水维修 | 50直接头换新 | 对 | 1 |
| 3 | 下水维修 | 下水口50 PVC管提高20厘米 | 米 | 1 |
| 4 | 通风橱灯管换新 | 60厘米LED灯管 | 根 | 3 |
| 5 | 通风橱灯管换新 | 60厘米LED灯管 | 根 | 4 |
| 6 | 热水宝安装 | 20球阀、40厘米软管、可调式蓬头 | 套 | 1 |
| 7 | 门维修 | 门扇加固，更换合页 | 套 | 4 |
| 8 | 安防门维修 | 更换门禁开关 | 套 | 1 |
| 9 | 过道灯检修 | 80×80厘米集成吊顶灯检修 | 套 | 1 |