昌吉市六工镇昌五路沿线及幸福路

亮化人大微事实建设项目

工程清单：市电路灯改太阳能路灯，灯杆高度12米，LED灯头，150瓦金豆灯头

蓄电池：150AH磷酸铁锂电池

太阳能板：150瓦多晶硅电阳能板（2块75瓦）

灯杆：打磨除锈喷漆

太阳板支架，热镀锌喷塑

路灯杆除锈，喷漆（上白下蓝环保漆），之前路灯电费线拆除，断电，确保安全，杜绝安全隐患。电阳能路灯灯头及太阳板安装履行自行考虑，必须安全及合格，路灯杆底部贴部分反光贴，确保行车安全。

投标人资格要求：

- 满足中华人民共和国政府采购法第二十二条规定

- 不接受联合体投标

- 本项目需市政二级及以上、环保工程专业承包二级及以上资质。注:如在信用中国、中国政府采购网受过处罚的，政府采购严重违法有失信行为记录黑名单的，将拒绝其参加本次采购活动

- 项目负责人应具备有效的市政公用工程专业叁级以上（含叁级）注册建造师资格，在本单位注册且具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。不得在其他项目中兼职。

- 投标单位在竞价结束后第二天1个工作日内，需带营业执照资质原件、公司项目经理资质证书原件、业绩与业主单位对接，按最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。如果排名第一的成效候选供应商的实际情况与其谈判资料不相符，将取消其成交资格，由排名第二的成效候选供应商递补，以此类推（北京时间早9：30--13:30，下午16:00--20:00）。此项目包含前期和后期所有费用（设计、审计、监理）。