昌吉市六工镇下三工村二片区水泵站改造（市政协）建设项目

项目清单：

- 过滤器网式：300m³/h的2套

- 施肥箱：300L的2台

- 施肥软管：DN20的12米

- 蝶阀（铸铁）：DN80 1.0Mpa 的4个

- 软连接：DN150 1.0Mpa 的2个

- 逆止阀：DN150 1.0Mpa 的2个

- 压力表：1.0Mpa的6个

- 排气阀：DN90 1.0Mpa的4个

- 排污管：DN80的 24米

- 钢管：DN150 1.0Mpa 的24米

- 钢法兰：DN150 1.0Mpa 的20个

- 手动蝶阀：DN150 1.0Mpa 的4个

- 钢弯头：DN150 1.0Mpa 的10个

- 变径：150--125 的4个

- 底阀：DN150 的2个

- 螺栓：16*70的10KG，16*110的10KG，16*130的10KG

- 油漆：1桶

- 分线箱：：1个

- 水泵：22KW、37KW 的2台

- 配电柜：55KW的2台

- 灯线及开关：1套

- 线缆：3*25+1的40米

- 拆装费：2套

投标人资格要求：

- 满足中华人民共和国政府采购法第二十二条规定

- 不接受联合体投标

- 本项目需市政三级及以上资质。注:如在信用中国、中国政府采购网受过处罚的，政府采购严重违法有失信行为记录黑名单的，将拒绝其参加本次采购活动

- 项目负责人应具备有效的市政公用工程专业叁级以上（含叁级）注册建造师资格，在本单位注册且具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。不得在其他项目中兼职。

- 投标单位在竞价结束后第二天1个工作日内，需带营业执照资质原件、公司项目经理资质证书原件、业绩与业主单位对接，按最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。如果排名第一的成效候选供应商的实际情况与其谈判资料不相符，将取消其成交资格，由排名第二的成效候选供应商递补，以此类推（北京时间早9：30--13:30，下午16:00--20:00）。此项目包含前期和后期所有费用（设计、审计、监理）。