屋面防水清单

银苑小区便民警务站更换排水管，打水钻洞4个，更换直径110mm排水管4个，屋面防水采用国标4mm厚标准SBS热铺一层，104平方米

市四中便民警务站更换排水管，打水钻洞2个，更换直径110mm排水管2个，屋面防水采用国标4mm厚标准SBS热铺一层，80平方米

各投标方自行报单价，总价不得超过11200元人民币。必须上传踏勘证明，自带踏勘证明查看现场。此报价包含施工期一切费用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               详细阅读以下内容  1、投标人必须满足采购方要求（保质期5年）。2、各参与投标方，必须在投标人响应明细中清楚注明各类投标商品的品牌、型号、数量、单价，金额，严格按照上述表格所列事项投标，未按要求投标的，采购方拒绝采购，恶意投标，采购方保留保留投诉、诉讼等权利。3、提供营业执照扫描件，放入投标方参数内，所提供商品必须符合产品质量的GB/T强制性标准，达到环保要求，如质量不合格，出现三无产品，假冒伪劣商品，采购方有权拒绝采购并且保留一切追诉的权利。4、按实际需要，指点地点送货并交付使用，供货后24小时之内要响应，给予必要的指导帮助服务。                                                                                                                                     5、合同争议的解决（1）当事人友好协商达成一致。（2）在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人所在地仲裁机构仲裁。