## 日常维修材料
2025年昌吉市看守所购买日常维修材料清单
序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总计（元） | 参数 | 备注
1 | 塑料水龙头 | 个 | 100 |  |  | 材质：PC 规格：4分DN15 | 国标品牌
2 | 塑料水龙头 | 个 | 20 |  |  | 材质：PC 规格：6分DN20 | 国标品牌
3 | 生胶带 | 卷 | 30 |  |  | 材质：聚四氟乙烯 规格：宽16mm 厚0.2mm | 国标品牌
4 | 球阀 | 个 | 6 |  |  | 材质：铜 抗冻防爆 耐压1.2Mpa以上 端部连接形式：内螺纹 规格： | 国标品牌
5 | 纱窗网 | 卷 | 8 |  |  | 材质：聚酯纤维 规格：1.5×10米加厚 18×16目 | 国标品牌
6 | 棒胶枪胶条 | 根 | 100 |  |  | 材质：EVA 规格：7mm×200mm | 国标品牌
7 | 上水软管 | 根 | 10 |  |  | 材质：304不锈钢丝编织耐高温抗腐蚀 规格：4分内丝接口 80cm | 国标品牌
8 | 锁芯 | 个 | 10 |  |  | 材质：纯铜 6+2把钥匙 规格：65mm中（32.5+32.5） | 国标品牌
9 | 绝缘胶带 | 卷 | 10 |  |  | 材质：无机硅橡胶 耐压35KV 厚度：0.5mm 宽：25mm | 国标品牌
10 | 水塔浮漂 | 个 | 2 |  |  | 材质：PP聚丙烯材质 功率：600W 规格：引线2米 压力0.1Mpa | 国标品牌
11 | 6024轴承 | 个 | 10 |  |  | 材质：轴承钢 内径120mm 外径180mm 高度28mm | 国标品牌
12 | 6026轴承 | 个 | 10 |  |  | 材质：轴承钢 内径130mm 外径200mm 高度33mm | 国标品牌
13 | LED阿米巴支架灯具 | 个 | 30 |  |  | 尺寸：120cm×6cm×2.5cm 功率：68w 品牌：顺冠 色温：正白 | 国标品牌
14 | 冷热面盆龙头 | 个 | 6 |  |  | 材质：合金/黄铜 孔径：φ15 | 国标品牌
15 | LED平板灯 | 个 | 6 |  |  | 材质：全铝边框+亚克力透光面板 规格：30×60cm 功率：48W | 国标品牌
16 | LED集成吊顶灯 | 个 | 6 |  |  | 材质：全铝边框+亚克力透光面板 规格：60×60cm 功率：72W | 国标品牌
17 | LED球泡 | 个 | 10 |  |  | 材质：透明PC灯罩 功率：40W 规格：E27螺旋口 色温：正白 | 国标品牌
18 | 铸铁闸阀 | 个 | 3 |  |  | 材质：加厚铜伐、铜杆，铸铁金属 型号：DN32 | 国标品牌
19 | 铸铁闸阀 | 个 | 15 |  |  | 材质：加厚铜伐、铜杆，铸铁金属 型号：DN40 | 国标品牌
20 | 铸铁闸阀 | 个 | 5 |  |  | 材质：加厚铜伐、铜杆，铸铁金属 型号：DN50 | 国标品牌
21 | 不锈钢短柄瓢 | 个 | 6 |  |  | 材质：304不锈钢 厚度：1.15mm 规格：高6.5cm直径20cm柄长12.5cm | 国标品牌
22 | 农业灌溉PE管道 | 米 | 100 |  |  | 材质：聚乙烯 规格：外径40mm 壁厚3.6mm | 国标品牌
23 | 农业灌溉PE管道活接 | 个 | 30 |  |  | 材质：聚乙烯 带配件 规格：内径40mm | 国标品牌
24 | 农业灌溉PE管道活接 | 个 | 6 |  |  | 材质：聚乙烯 带配件 规格：内径32mm | 国标品牌
25 | 透明塑料PVC门帘 | 米 | 200 |  |  | 材质：PVC塑料 带安装配件 规格：宽12cm 厚1.1mm | 国标品牌
26 | 麻花钻头 | 个 | 30 |  |  | 材质：M35高速钢+钴 规格：3.2mm 4.2mm 5.2mm 各10支 | 国标品牌
27 | 换气扇 | 个 | 5 |  |  | 规格：机身340mm×340mm 风量：18.0（cm³/min）29W | 国标品牌
28 | 套筒组合装 | 套 | 1 |  |  | 材质：铬钒钢或高碳钢 套筒规格：8-32MM共20枚，带弯头等 | 国标品牌
29 | 结构胶 | 根 | 5 |  |  | 特性：中性硅酮结构胶 颜色：透明 重量：450g | 国标品牌
30 | 免钉胶 | 根 | 5 |  |  | 颜色：透明 重量：451g | 国标品牌
31 | G30超强防霉彩胶 | 根 | 5 |  |  | 规格：300ml/支 颜色：透明 | 国标品牌
32 | 哥俩好AB胶 | 套 | 5 |  |  | 规格：80g 品牌：哥俩好 类别：AB结构胶 | 国标品牌
33 | 不锈钢门禁开关 | 个 | 5 |  |  | 材质：不锈钢 规格：86×86×24mm | 国标品牌
34 | 三角带 | 条 | 6 |  |  | 材质：橡胶 不易断裂 不易伸长 型号：A1321、A1600、A1450各2条 | 国标品牌
35 | 三角带 | 条 | 6 |  |  | 材质：橡胶 不易断裂 不易伸长 型号：B1270、B1422各2条 | 国标品牌
36 | 多楔带 | 条 | 2 |  |  | 材质：橡胶 不易断裂 不易伸长 型号：5PK870 | 国标品牌
37 | 过滤式消防自救呼吸器 | 个 | 5 |  |  | 型号：TZL30 防护时长：30分钟 滤烟效率：≥99% | 国标品牌
38 | 灭火毯 | 张 | 5 |  |  | 材质：玻璃纤维 规格：1.5m×1.5m | 国标品牌
39 | 电池 | 个 | 1 |  |  | 型号：L13L4A01 | 国标品牌
40 | 光纤收发器 | 套 | 1 |  |  | 规格：千兆1光4电+1光1电=1套 | 国标品牌
合计
各投标方自行报单价，总价不得超过6570元人民币，详细阅读以下内容。1、中标后负责运输、组装、安装并交付使用，所供商品必须满足采购方要求，满足所有参数要求，先查阅硒鼓样品无误后，最低价中标。 2、各参与投标方，必须在投标人响应明细中清楚注明各类投标商品的品牌、型号、数量、单价，金额，严格按照上述表格所列事项投标，未按要求投标的，采购方拒绝采购。投标方不满足投标要求，恶意投标，采购方保留保留投诉、诉讼等权利。 3、提供营业执照扫描件，放入投标方参数内，所提供商品必须符合产品质量的GB/T强制性标准，达到环保要求，如质量不合格，出现三无产品，假冒伪劣商品，采购方有权拒绝采购并且保留一切追诉的权利。 4、按公安局实际需要，指点地点送货并交付使用，售后服务保质期要符合国三包规定，质保期为一年，供货后24小时之内要响应，给予必要的指导帮助服务。 5、中标方在货物生产、运输、组装、安装、卸载等过程中一切费用均包含在中标价中，中标方在货物生产、运输、组装、安装过程中发生的一切事故（火灾、交通事故、人员受伤、运输损坏、变形等）均与采购方无关，均有中标方自行承担。 6、中标方要使用有相关资格、资质的人员从事此次货物全流程。 7、中标单位及个体户无违法犯罪记录。 8、验收合格后分批分次供货，按需结算货款。 9、在质保期内拒绝提供服务的，采购方会按照要求上报财政部门或者投诉，在同类招标中拒绝使用其产品。 10、采购方可根据需要随机抽取部分全部货物送有关权威检测部门检测，供方承担相应检测费用，如检测不合格，中标方负责赔偿采购方一切损失。 11、合同争议的解决 （1）当事人友好协商达成一致。 （2）在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人所在地仲裁机构仲裁。联系人：李警官13579647788

## Sheet1
2024年昌吉市看守所购买日常维修材料统计
序号 | 品名 | 规格及参数 | 数量 | 单价（元） | 总计（元） | 参数
1 | 塑料水龙头 | PEφ15 | 50 | 2 | 100
2 | 生胶带 | 卷 | 20 | 1.5 | 30
3 | 塑钢窗合页 | 副 | 10 | 10 | 100
4 | 塑钢把手 | 副（左右各3） | 6 | 10 | 60
5 | LED头灯 | 盏 | 2 | 30 | 60
6 | 轮胎内袋 | 13×2½ | 4 | 20 | 80
7 | 换气扇 | 33×33 | 5 | 80 | 400
8 | 绝缘胶带 | 卷 | 20 | 5 | 100
9 | 水塔浮漂 | 个 | 2 | 35 | 70
10 | 轴承 | 206 | 6 | 40 | 240
11 | 轴承 | 204 | 6 | 40 | 240
12 | 麻花灯 | 45w | 5 | 10 | 50
13 | 洗手盆金属水龙头 | φ15 | 5 | 30 | 150
14 | 平板灯 | 30×60 | 3 | 60 | 180
15 | 闭门器 | 个 | 2 | 120 | 240
16 | 单控墙壁开关 | 个（明装） | 5 | 25 | 125
17 | 单控墙壁开关 | 个（暗装） | 5 | 25 | 125
18 | 双控墙壁开关 | 个（明装） | 5 | 25 | 125
19 | 双控墙壁开关 | 个（暗装） | 5 | 25 | 125
20 | 14号铁丝 | 公斤 | 1 | 20 | 20
21 | 扎丝 | 卷 | 1 | 25 | 25
22 | 2.5²电线 | 米 | 100 | 2 | 200
总计： |  |  |  |  | 2845