昌吉市人民医院超声科超声探头项目

采购文件

一、项目概况

- 1、采购超声科超声探头1把。

2、采购预算控制价：150000元（人民币 壹拾伍万元整）。

二、投标报价人的资质要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,且具备独立法人资格。

2、本项目不接受联合体投标。

3、投标人为“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单，根据财库（2016）125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标单位，拒绝参与本次采购活动。

- 三、投标人参加询价时需要提供的资料

1、上传营业执照原件或经公证处公证的公证件。

2、上传《中华人民共和国医疗器械生产许可证》或《中华人民共和国医疗器械经营许可证》原件；上传中华人民共和国医疗器械注册证；上传产品厂家授权书。

3、法定代表人亲自参与本项目，则需上传法定代表人的居民身份证原件，如系委托代理人参加，则应当上传《授权委托书》和受托人的居民身份证原件。《授权委托书》上应由法定代表人签字或盖章，并加盖供应商公章。

4、上传“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单截图，并加盖供应商公章。（要求最新日期）

- 5、上传入驻政采云平台截图、所售医疗设备截图，打印并加盖公章。

- 四、超声科超声探头技术参数及要求（数量：1把）

1.晶振排列：凸阵；

2.临床应用：胎儿、腹部、儿科及肝包虫的穿刺介入诊断；

3.设计多排阵列：单晶体压电陶瓷；

4.振元数：≥180；

5.手势感应：是；

6.带宽：1.0 – 5.7 MHz；

7.轴向和横向分辨率：分别为 0.3 mm 和 0.52 mm；

8.视野：≥72度；

9.扫查最⼤深度：≥300mm；

10.连接器类型：紧凑型无针连接器；

11.支持多点触控传感器、可以在探头部位双击激活探头、瞬间进入扫查模式；

12.适配医院原超声机机型。

- 五、合同履约保证金、付款方式及质保期

1、合同履约保证金：为了确保设备投标参数完全响应医院采购文件的要求，中标供应商需在签订合同前向医院缴纳合同金额的5%作为履约保证金，合同到期后无履约问题一次性无息付清

2、付款方式：合同签订后，供货安装完毕验收合格后，开具可网上查询的正规发票，支付合同金额100%货款。

3、质保期：自合同签订之日起两年。

- 六、交货期

合同签订后10 个日历日完成设备安装、调试，并交付使用。

- 七、其他要求

培训工作是医用设备得以正常运行的关键，除了对普通业务人员的专项培训以外，要求成交单位配备的技术员能保证设备的安全运行和维护。设备供应商应对医院相关设备维护人员进行设备使用及日常维护的培训。包括：设备原理、设备使用、设备日常维护等。

- 八、售后服务

在设备使用过程中出现问题时，中标单位必须按医院指定的方式提供 7×24 小时支持维护服务，并在1小时内响应，并保证 2 小时内派工程师到达现场、24 小时之内解决问题。两年内设备出现非人为损坏的问题，一律免费维修或更换

- 九、报价单

昌吉市人民医院超声科超声探头项目报价单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 品牌型号及参数 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声科超声探头 | 1把 |  |  |  |
|  | 总计（元）： |  |  |  |  |
| 总计（人民币大写）： |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                         报价日期：

联 系 人：                                联系电话：

备注：1、严格按照文件要求提供相关资料。

2、报价单加盖公章上传（注明联系人、联系方式）。