新疆医科大学第一附属医院昌吉分院液氧采购招标内容与技术规范及要求

一、招标单位：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院（昌吉市第二人民医院、昌吉市中医医院）

二、招标项目名称：液氧采购

三、项目招标预算：控制在人民币48万元以内

四、具体内容

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 液氧 | 400.00 | 吨 |  |

五、资质要求

1.具有独立承担民事责任的能力，具备合法有效的营业执照。（注意：须提供营业执照扫描件，如营业执照不能体现完整经营范围的，还须提供工商行政管理部门公示的企业信用信息网页截图；二者均加盖公章。）

2.法定代表人授权委托书及被委托人身份证（原件，投标代表为法定代表人，须提供法定代表人身份证及身份证明书原件）

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供承诺函及财务会计制度）

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函）

5.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供承诺函）

6.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（提供网上查询截图）；

7.符合国家有关法律法规的规定；

8.本项目不接受联合体；

9.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

10.投标人具有医用氧《药品生产许可证》；

11.投标人具备《道路运输经营许可证》，经营范围包含危险货物运输（若由第三方运输单位承运单位，则应提供与承运单位签署的合作协议，和运输企业的《营业执照》、《道路运输经营许可证》）；

12.投标人具备《危险化学品经营许可证》；

13.所供医用液氧的检验依据必须符合《中华人民共和国药典》2020版第二部；

14.上传统一竞价采购报价单（见附件）；

15.认真解读文件，一次性提交相关投标文件，不支持二次提交。

**注：资质要求需提供的内容必须加盖公章“扫描”并以PDF格式打包上传，确保上传材料清晰（承诺函格式自拟）。**

六、服务时间

具体开展时间由采购人指定。

七、售后服务

在紧急情况下随时可以调集补充液氧。

八、付款方式

按照实际使用量结款。

九、其他要求

1.液氧蒸发为气态后，氧气纯度不得少于99.9%。

2.每次供应需提供产品检测报告。

3.投标人具备医院使用类似业绩，具有应急处理突发情况能力，如遇特殊突发情况需要保障协调生产及车辆运输，必须可保障医院日常供应使用。

**附件：**竞价采购报价单

**附件：**

## 竞价采购报价单

供应商名称(公章)：　 　　 　　 法人或被授权人签字：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **总价（元）** |
| 1 | 液氧 | 400 | 吨 |  |  |
| 总价（RMB）： | | | 大写： | | |

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.投标配置：供应商必须提供实际配置参数，不可提供范围，不可虚假投标。

3.投标配置需满足所有招标参数配置要求，若有任意一项不满足，务必将不满足项在偏离招标要求中写出。