阜康市第二幼儿园采购天然气单灶

招标要求

我园需要购买3台1米天然气单灶，具体招标要求如下：

一、购买需求：3台1米节能天然气单灶，搬运至我单位一楼食堂安装调试好（上下水、天然气、鼓风机接通）。招标前请联系我园赵老师：15899068880，毕老师13899610088，了解具体情况后再竞标。

二、技术参数、服务要求：

1、1米节能天然气单灶，外壳1.2厚以上304不锈钢，灶头优质耐火水泥，耐火保温不散膛，额定电压220伏，180°旋转合金水龙头；

2、带钢锅、熄火保护、电磁阀、天然气管（符合国家燃气安全要求金属防爆波纹管）；

3、进气口口径Φ25（或能使用cjt197、GB41317两个标准管线接入到我园天然气管道）

4、燃气消耗量≤4.5㎥/h；

5、接单后24小时内完成送货、安装，天然气公司验收合格。

6、一年整灶免费上门保修，两年内炉头风机免费维修，保修期内，接到维修通知后4小时内响应，24小时内上门维修。

1. 资质要求：

1、在中华人民共和国境内注册，具有独立法定代表人资格，营业执照的营业范围，必须包含竞价商品类目；

2、遵守国家相关法律、法规和政策，且三年内在经营活动中未受过任何处罚，无不良行为无重大违法记录；

3、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，无政府采购严重违法失信行为，有健全的财务会计制度。

四、需提供的资料清单：

1、商家营业执照（复印件）、等销售经营资质；

2、开户许可证；

3、产品质量检测报告、性能检测报告、能源效率检测报告等产品合格证明。

五、验收时，按品牌、型号、技术参数等商品要求进行验收。如质量不合格，出现三无产品，假冒伪劣商品，我园有权拒绝验收，取消此次竞标，造成的经济损失由供货方承担。

联系人赵老师：15899068880。