职业卫生耗材采购清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 数量 | 用 途 | 备注 |
| 1 | 解析瓶及盖子 | 500套 | 职业卫生检测 | 气相色谱用 |
| 2 | 外置活塞移液器 | 1把 | 职业卫生检测 | 吉尔森500ml |
| 3 | 一次性毛细管活塞枪头 | 1盒 | 职业卫生检测 | 吉尔森500ml |
| 4 | 活性炭管 | 1000支 | 职业卫生检测 |  |
| 5 | 50ml带盖耐高温陶瓷干锅 | 100个 | 职业卫生检测 | 50ml |
| 6 | 慢速定量滤纸 | 10盒 | 职业卫生检测 | 12.5cm |
| 7 | 温度计 | 10支 | 职业卫生检测 | 0-300℃ |
| 8 | 分液漏斗 | 20个 | 职业卫生检测 | 直径：7.5cm |
| 9 | 200ml烧杯 | 50个 | 职业卫生检测 |  |
| 10 | 1000ml烧杯 | 50个 | 职业卫生检测 |  |
| 11 | 5ml 透明容量瓶 | 50个 | 职业卫生检测 | A级 |
| 12 | 10ml透明容量瓶 | 50个 | 职业卫生检测 | A级 |
| 13 | 25ml透明容量瓶 | 50个 | 职业卫生检测 | A级 |
| 14 | 1ml大度移液管 | 30个 | 职业卫生检测 | A级 |
| 15 | 2ml大度移液管 | 30个 | 职业卫生检测 | A级 |
| 16 | 5ml大度移液管 | 30个 | 职业卫生检测 | A级 |
| 17 | 10ml大度移液管 | 30个 | 职业卫生检测 | A级 |
| 18 | 大气泡吸收管 | 100个 | 职业卫生检测 |  |
| 19 | 10ml具塞刻度试管 | 100个 | 职业卫生检测 |  |
| 20 | 10ml刻度吸管 | 50个 | 职业卫生检测 |  |
| 21 | 镊子 | 5把 | 职业卫生检测 | 防静电弯尖头镊 |
| 22 | 空心阴极灯 镍灯 | 1个 | 职业卫生检测 |  |
| 23 | 空心阴极灯 钴灯 | 1个 | 职业卫生检测 |  |
| 24 | 空心阴极灯 钾灯 | 1个 | 职业卫生检测 |  |
| 25 | 空心阴极灯 钠灯 | 1个 | 职业卫生检测 |  |
| 26 | 空心阴极灯 钙灯 | 1个 | 职业卫生检测 |  |
| 27 | 空心阴极灯 锑灯 | 1个 | 职业卫生检测 |  |
| 28 | 空心阴极灯 钼灯 | 1个 | 职业卫生检测 |  |

水质理化耗材采购清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 数量 | 用 途 | 备注 |
| 1 | 聚乙烯瓶0.25L | 80个 | 水质检测 | 亚速旺 |
| 2 | 棕色玻璃瓶0.5L | 10盒 | 水质检测 | 蜀牛，8支/盒 |
| 3 | 棕色螺口玻璃瓶0.25L | 8盒 | 水质检测 | 蜀牛，10支/盒 |
| 4 | 棕色玻璃瓶1L | 40个 | 水质检测 | 蜀牛 |
| 5 | 棕色磨口玻璃瓶0.25L | 4盒 | 水质检测 | 蜀牛，10支/盒 |
| 6 | 具塞比色管50ml | 15盒 | 水质检测 | 泰坦，6支/盒 |
| 7 | 一次性针式过滤器 | 10包 | 水质检测 | 25mm 0.22um，100支/包 |
| 8 | Ba/Ag/H柱2.5cc | 1袋 | 水质检测 | 48支/袋，赛默飞 |
| 9 | 定量环200ul | 1个 | 水质检测 | 适用于赛默飞离子色谱仪 |
| 10 | 5ml样品瓶套装-带滤芯 | 3盒 | 水质检测 | 适用于赛默飞离子色谱仪 250只/盒 |
| 11 | PH玻璃电极 | 1个 | 水质检测 | 雷磁，E-301-QC型 |
| 12 | 氟玻璃电极 | 1个 | 水质检测 |  |
| 13 | 参比电极 | 1个 | 水质检测 | 232-01型 |