（一）儿童血压计

1. 适用范围：医用级，用于测量3-12岁儿童的舒张压、收缩压和脉率，其数值供诊断参考。
2. 儿童血压计采用双气囊、双传感器设计。

3.袖带：袖带宽度两种10cm和12cm，

4.压力测量范围：0mmHg-270mmHg（0Kpa -36Kpa ）

5.脉搏数测量范围：40-180次/分

6.测压精度：±3mmHg（+-0.4Kpa）以内

7.脉搏数准确度：±5%以内

8.运行大气压力：80kpa-106kpa

9.运输和贮存大气压力：50kpa-106kpa

10.电源：理电池或电源适配器

11.类型：上臂式

12.显示方式：大屏显示

13.语音功能：语音播报

14.存储容量：可存储200组测量数据

15.USB接口

16.附带品：双管袖带、产品说明书、保修卡、合格证、电源适配器等。

（二）脊柱侧弯测量尺

1.产品名称：医用级脊柱侧弯测量尺

2.产品尺寸：7.5\*3.5\*0.25英寸

3.测量范围：0-30度

4.款式：盒装，带支架。

5.产品材质：医用级PVC材料，经过安全检测，可以直接接触皮肤使用。

6.具有医疗器械注册证编号或者备案凭证编号

7.具有生产许可证或者备案凭证编号

8.有说明书、合格证

9.精准评估后背形态、国家双重认证标准保障。

（三)身高课桌椅测量尺

1.产品名称：教学卫生测量多用尺（课桌椅测量尺铝合金三折尺）

2.量具材质：铝合金

3.测量身高处桌椅号旁要标注该桌椅号的身高范围。

（四）标准对数视力表

1.国际标准新E字标准款

2.检测距离：3米、5米

3.产品规格：25\*75cm

4.产品材质：加厚PVC

5.字迹清晰，国际标准对数视力表，测量结果准确。

6.视力表信息完整。

7.防水防撕，持久耐用，安全环保。

8.颜色：纯白

9.配备双面胶、遮眼板、指示棒。