## Sheet1
农村饮用水监测项目试剂耗材采购参数
序号 | 物资名称 | 数量 | 用 途 | 规格 | 预算单价 | 预算合计 | 建议品牌
1 | 0.9%生理盐水 | 200支 | 水质检测 | 9ml CP0310 | 14 | 2800 | 陆桥
2 | 单料乳糖蛋白胨发酵培养基管 | 500支 | 水质检测 | 10ml C22200G1 | 8.25 | 4125 | 环凯
3 | 双料乳糖蛋白胨发酵培养基管 | 800支 | 水质检测 | 10ml C22200G2 | 11.75 | 9400 | 环凯
4 | 紫外线强度指示卡 | 10盒 | 水质检测 | 100片/盒 | 100 | 1000 | 四环牌
5 | 压力蒸汽灭菌生物指示剂 | 1盒 | 水质检测 | 50支/盒 | 600 | 600 | 新华牌
6 | 实验用无尘纸 | 1箱 | 水质检测 | m号 Kimberly | 1000 | 1000 | Kimberly
7 | 医用丁晴检查手套 | 1箱 | 水质检测 | m号和L号 | 650 | 650 | 爱马斯
8 | 双头氩气减压阀 | 4个 | 水质检测 | 分压0-1.6mpa 总压0-25mpa R21SLGK-DHG-52-71 | 180 | 720 | 红旗
9 | 双头氮气减压阀 | 2个 | 水质检测 | 分压0-2.5mpa 总压0-25mpa R21SLGK-DGG-52-71 | 160 | 320 | 红旗
10 | 双头乙炔减压阀 | 2个 | 水质检测 | 分压0-0.25mpa 总压0-4mpa R21SLGK-FLG-RAD-71 | 160 | 320 | 红旗
11 | 余氯PDP试剂包 | 1包 | 水质检测 | 适用于SYL-1B余氯测定仪，100片 | 140 | 140 | 昕瑞
12 | 酒精灯+灯芯（玻璃） | 5个 | 水质检测 | 250ml | 8 | 40 | 蜀牛
13 | 酒精灯+灯芯（金属） | 5个 | 水质检测 | 200ml | 40 | 200 | 蜀牛
14 | 玻璃试管 | 500个 | 水质检测 | 15*150ml | 1 | 500 | 蜀牛
15 | 镊子（尖嘴） | 1盒 | 水质检测 | 12.5cm | 40 | 40
16 | 硝酸标准溶液（1%） | 5瓶 | 水质检测 | 500ml | 65 | 325 | 伟业计量
17 | 硝酸标准溶液（5%） | 5瓶 | 水质检测 | 500ml | 66 | 330 | 伟业计量
18 | 硝酸标准溶液（0.48mol/L） | 5瓶 | 水质检测 | 0.5023mol/L，500ml | 192 | 975 | 伟业计量
19 | 亚氯酸盐标液 | 3支 | 水质检测 | 1000ug/ml，50mL， | 152 | 456 | 伟业计量
20 | 亚氯酸盐质控 | 3支 | 水质检测 | 4.00ug/ml， | 42 | 126 | 伟业计量
21 | 二氧化氯标液 | 2瓶 | 水质检测 | 100mg/L， | 60 | 120 | 伟业计量
22 | 水中二氯乙酸 | 2支 | 水质检测 | 1000ug/ml，50ml | 84 | 168 | 伟业计量
23 | 水中二氯乙酸质控 | 2支 | 水质检测 | 20.00ug/l，BWQ9227-2016 | 360 | 720 | 伟业计量
24 | 水中三氯乙酸质控 | 2支 | 水质检测 | 20.05ug/l，20ml | 360 | 720 | 伟业计量
25 | 水中三氯乙酸 | 2支 | 水质检测 | 1000ug/ml，BWZ7008-2016 | 90 | 180 | 伟业计量
26 | 水中氯酸盐标准溶液 | 2支 | 水质检测 | 1000ug/ml，BWQ9228-2016 | 144 | 288 | 伟业计量
27 | 氯酸盐质控 | 2支 | 水质检测 | 0.778ug/ml，20ml | 42 | 84 | 伟业计量
28 | 碘盐质控品 | 4包 | 水质检测 | 低值11.5 | 180 | 720 | 伟业计量
高值22.4
29 | op乳化剂 | 1瓶 | 水质检测 | GR | 35 | 35 | 欧博凯
30 | 营养琼脂平板成品（成品） | 1盒 | 水质检测 | 90mm*20个 024089 | 92 | 92 | 环凯
31 | 伊红美蓝平板（成品） | 1盒 | 水质检测 | 90mm*20个 024087 | 104 | 104 | 环凯
32 | Skirrow琼脂平板（成品） | 1盒 | 水质检测 | 90mm*20个 CP0590 | 208 | 208 | 环凯
33 | 哥伦比亚血琼脂平板（成品） | 1盒 | 水质检测 | 9cm*20个/盒 | 127 | 127 | 环凯
34 | 麦康凯琼脂平板（成品） | 1盒 | 水质检测 | 90mm*20个 024076 | 104 | 104 | 环凯
35 | 三糖铁（TSI）琼脂（成品） | 1盒 | 水质检测 | 10ml*20支 | 139 | 139 | 环凯
36 | TSA-YE琼脂平板（成品） | 1盒 | 水质检测 | 90mm*20个 026020A | 162 | 162 | 环凯
37 | PALCAM琼脂平板（成品） | 1盒 | 水质检测 | 90mm*20个 029980 | 173 | 173 | 环凯
38 | Baird-Parker平板（成品） | 1盒 | 水质检测 | 90mm*20个 024040A | 133 | 133 | 环凯
39 | 血平板 | 1盒 | 水质检测 | 9cm*20套/盒 024070 | 116 | 116 | 环凯
40 | HE琼脂平板（成品） | 1盒 | 水质检测 | 90mm*20个 CP0110 | 137 | 137 | 环凯
41 | BS琼脂平板（成品） | 1盒 | 水质检测 | 90mm*20个 022547C | 120 | 120 | 环凯
42 | XLD琼脂平板（成品） | 1盒 | 水质检测 | 90mm*20个 CP0180 | 139 | 139 | 环凯
43 | 7.5氯化钠肉汤（成品） | 1盒 | 水质检测 | 10ml*20支 C24010G1 | 139 | 139 | 环凯
44 | Bolton肉汤（成品） | 1盒 | 水质检测 | (含羊血和抗生素) 225ml*6瓶 CP0571A | 231 | 231 | 环凯
45 | 志贺氏菌增菌肉汤（成品） | 1盒 | 水质检测 | （含抗生素）10mL*20支 C23141G2 | 200 | 200 | 环凯
46 | 李氏增菌液（成品） | 1盒 | 水质检测 | LB1增菌液管 10mL×20支 | 162 | 162 | 环凯
47 | 营养肉汤（成品） | 1盒 | 水质检测 | 营养肉汤瓶装颗粒250g 022011P1 | 137 | 137 | 环凯
48 | 肠道增菌液肉汤（成品） | 1盒 | 水质检测 | 肠道菌增菌肉汤（E.E)10ml*20支/盒22160G1 | 132 | 132 | 环凯
49 | 缓冲蛋白胨水bpw（成品） | 1盒 | 水质检测 | 225ml*10袋 CP0290 | 116 | 116 | 环凯
50 | 半固体琼脂（成品） | 1盒 | 水质检测 | 5ml*20支 C26050G1 | 150 | 150 | 环凯
51 | 多参数分析仪 | 1台 | 水质检测 | 雷磁，包含余氯、总氯、二氧化氯、臭氧测定等测定功能 | 5980 | 5980 | 雷磁
52 | 余氯/二氧化氯 | 1套 | 水质检测 | 校准试剂包25次 试剂包100次 | 480 | 480 | 雷磁
53 | 顶空瓶 | 100个 | 水质检测 | 20ml含盖 适用于赛默飞气相色谱 | 2 | 200 | 欧尔赛斯
54 | 消毒湿巾 | 50包 | 水质检测 | 100片 | 8 | 400 | 轩赫
55 | 采水袋 | 100个 | 水质检测 | 含硫500ml | 5 | 500 | bkmamlab
56 | 水质检测菌落总数质控品 | 2盒 | 水质检测 | MA-001-002 | 426 | 852 | 伟业计量
57 | 水质检测大肠菌群质控品 | 1盒 | 水质检测 | MA-001-001 | 426 | 426 | 伟业计量
58 | 氨氮试剂包 | 1包 | 水质检测 | 适用于斯卡拉连续流动注射 | 1400 | 1400 | 斯卡拉
59 | 氰化物试剂包 | 1包 | 水质检测 | 适用于斯卡拉连续流动注射 | 1200 | 1200 | 斯卡拉
60 | 阴洗试剂包 | 1包 | 水质检测 | 适用于斯卡拉连续流动注射 | 1100 | 1100 | 斯卡拉
42661