卫生间改造工程（1号楼2号楼之间卫生间）

| 序号 | 施工内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫生间地面拆除及墩台、墙砖 | 立方 | 87.5 |  |  |
| 2 | 建筑垃圾外运 | 立方 | 87.5 |  |  |
| 3 | 拆除卫生间隔断 | 个 | 170 |  |  |
| 4 | 卫生间挖排水及布置管线 | 次 | 3 |  |  |
| 5 | 卫生间打垫层厚度0.1米 | 平方 | 494 |  |  |
| 6 | 卫生间做防水 | 平方 | 550 |  |  |
| 7 | 卫生间砌筑墙体及墩台 | 立方 | 27.9 |  |  |
| 8 | 卫生间铺设地暖 | 平方 | 483.6 |  |  |
| 9 | 卫生间铺设地砖 | 平方米 | 494 |  |  |
| 10 | 卫生间铺设墙砖 | 平方 | 340 |  |  |
| 11 | 卫生间安装不锈钢隔断旧 | 个 | 170 |  |  |
| 12 | 安装卫生隔断新 | 个 | 24 |  |  |
| 12 | 卫生间自来水改水 | 次 | 3 |  |  |
| 13 | 卫生间安装洁具及定时器 | 个 | 36 |  |  |