奇台县喇嘛湖梁工业园区35kv铧三线63#-88#电力线路迁改工程可研设计

机构竞价文件

## 一、项目名称：奇台县喇嘛湖梁工业园区35kv铧三线63#-88#电力线路迁改工程设计

## 二、项目基本情况：拆除原有的35kv铧三线63#-88#电力架空线路2.42km，沿喇嘛湖梁工业园区洞庭湖路西侧至韶山路内侧新建单回路架空线路约3km。

三、采购内容：满足《国家电网公司技术规范要求》初设代可研报告编制,取得行业主管部门评审批复，依据评审批复出具行业主管部认可通过的施工设计图。

四、竞价要求：

## （一）供应商资格要求：

## 1.具有合法有效的电力行业（送电工程、变电工程）专业乙级营业执照（副本）；

2.具有电力行业（送电工程、变电工程）专业乙级的资质证书；

3.提供近三年内类似项目的业绩合同或中标通知书。

（二）报价要求：报总价，总价包干。报价是投标人所完成本项目所发生的一切费用。报价时投标人应综合全面考虑项目的风险，难易程度，报价估算错误或者漏项的风险由投标人自行承担。报价人所报价格为最终签订合同价格,在合同期内任何人工资、材料费以及相关收费调整、变更将不对该合同价款作调整。

（三）服务要求：严格按照项目发标方的要求做好服务工作。施工图设计满足国家和地方关于国家电网公司初设代可研报告编制深度规定的要求，按照国家电网公司技术规范要求编制技术规范和国家电力主管部门的要求进行设计施工图编制工作，工作成果通过国网昌吉供电公司相关部门审核通过取得评审意见，对该项目设计方案的结论负责。

## （四）签订合同及服务时限要求：1.竞价结束之日起3个工作日内签订合同；2.签订合同之日起，15个工作日内向国网新疆电力有限公司昌吉供电公司提交评审方案，20个工作日内提交的成果通过专家评审取得评审意见交付使用。

（五）其他要求：为了更好的完成该项目，请有意向的竞价供应商竞价提前联系奇台产业园，收集资料，开展现场踏勘工作。联系人：马先生，联系电话13399701800

## （六）响应文件要求：1.有参与意向者，必须上传公司营业执照副本复印件或者pdf扫描件、电力行业（送电工程、变电工程）专业乙级资质证书复印件或者pdf扫描件；2.拟定投入该项目实施人员一览表（团队人员需要身份信息）3.近三年内类似项目的业绩合同或中标通知书；4.有参与意向者必须联系奇台产业园区，收集资料开展现场踏勘,做好记踏勘记录，以便更好做好可研设计服务工作，做出正确的报价（参与竞价时必须上传竞价时上传现场踏勘记录表）。联系电话：13399701800。