## 货物类
奇台县中医医院胶片打印机报价单
序 号 | 货物名称 | 招标参数及规格要求 | 计量 单位 | 数量 | 投标产品 品牌 | 投标产品 型号/规格 | 制造商名称 | 报价单价 （元） | 合价 （元） | 交货期 （日历日）
1 | 胶片打印机 | 1、打印机必须是热敏打印机; 2、设备开放权限，实现所有厂家胶片及所有规格胶片均可在其上打印; 3、打印系统的胶片打印机使用干式热敏打印技术:胶片分辨率>320dpi、灰阶≥14bit,8x10，14X17胶片打印速度≥90张/小时: 4、自助打印机接费由设备提供商承担: 5、自助打印机需提供服务器，实现电子云胶片功能; 6、自助打印终端配备摄像头，记录病人自助打印过程: 7、自助打印终端满足多主机共享打印需求，支持≥2种尺寸胶片: 8、自助打印终端软件全中文图形化界面，动画与语音提示病人操作: 9、自助打印终端屏幕防爆处理; 10、自助打印系统支持第三方PACS/RIS进行数据集成: 11、自助打印系统支持集中监控各个终端运行状态(网络故障、缺纸、缺片等):12、自助打印系统常规OCR识别率99%以上: 系沢血类回加唱凶沢血长加恶腮点 | 台 | 2 | [5 empty] | 自合同签订之日起7日
合计
1、报价包含货物、包装、运输、装卸、安装等验收合格之前的一切税金和费用。 2、供应商必须将投标产品品牌、投标产品型号/规格、制造商名称、报价单价、 合价、交货期填写完整，因供应商填写不完整造成投标不响应的，责任自负！ 3、若要求供应商提供相关证明材料的，将证明材料附后。
报价合计金额（大写 ）： 小写： 元
报价单位名称（盖公章）：
法定代表人或授权代表人（签字）：
联系电话：