**附件：1**

政府采购（货物、服务类）项目

采 购 需 求

项目名称： 奇台县总医院西北湾镇分院空调及电视维修采购项目

采购单位： 奇台县西北湾镇卫生院 （盖公章）

**一、需求清单**

**（一）项目概况**

 保障卫生院值班室及村卫生室药房的空调正常使用，保障卫生院电视正常使用

**（二）采购项目预（概）算**

|  |  |
| --- | --- |
|  资金 来源 | □财政 ☑自筹资金 项目资金批复文件☑无 □有 |

采购方式：在线询价☑ 竞价采购□

总 预 算： 0.158万元整 最高限价： 0.158万元整

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标的序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 合计（元） |
|  | 奇台县总医院西北湾镇分院空调及电视维修采购项目 | 项 | 1 | 1580 | 1580 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. **商务、技术要求**

|  |
| --- |
| （1） 商务要求 |
| **序号** | **名称** | **内容** |
| **1** | **付款方式（付款的时间及比例）** |  根据本单位实际情况，结合财务计划，1年内付清。 |
| **2** | **交付（实施）的时间（期限）** | 合同签订后2个工作日内完成设备维修 |
| **3** | **交货（实施）地点** | 西北湾镇卫生院、西北湾村卫生室 |
| **4** | **履约验收（含验收内容、标准、程序等）** | ☑采购人依据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收，采购人可以邀请相关专家或参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。货物类项目因质量问题发生争议时，以质量技术检验检测机构检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。 其他要求：□无 ☑有1、压缩机是原厂确保兼容性，冷媒类型需与原系统匹配，电压/频率：220V/50Hz |
| **5** | **售后服务** | 自项目验收合格后 2 （年或月）售后服务要求：1. 所有设备维修后能正常使用，空调维修后自验收合格日起1年期间出现问题免费维修，电视机维修自验收合格日起2年期间出现问题免费维修。
 |
| **6** | **投标人资格要求** | 1、投标人必须是符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的合格供应商（1.1具有承担民事责任能力、为中国境内合法成立的法人单位或其他组织；1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；1.6法律、行政法规规定的其他条件；）2、其他特定资格：□无 ☑有：2.1维修人员需提供专业或业绩等证明，证明维修人员是专业维修人员且具备相应维修能力。 |
| **7** | **投标报价** | 招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，采购文件中另有规定的除外。 |
| （2）技术要求 |
| 标的序号 | 标的名称 | 招标技术参数要求 |
| 1 | 奇台县总医院西北湾镇分院空调及电视维修采购项目 | 1.竞价前务必来电咨询项目，并实地查看全部需维修设备情况；报价包括报价包含货物、包装、运输、装卸、安装等验收合格之前的一切税金和费用。 2.该项目内容为两台1.5匹空调进行维修和保养（其中：1台在西北湾村卫生室需更换压缩机，压缩机为全新原装正品非翻新，供应商需确认接口尺寸、电压、冷媒匹配，安装损坏或冷媒泄漏产生费用由供应商负责；1台在卫生院需添加冷媒及深度清洗保养）；两台电视机需要维修。3.所维修保养后的空调至少质保一年内不出任何问题，出现问题一年内免费维修和保养。4.电视机质保两年内不出任何问题，出现问题一年内免费维修;4.维修人员需提供专业或业绩等证明，证明是专业维修人员且具备相应维修能力。 |
|  |  |  |
| **二、评标办法** |
| ☑最低评标价法 |

|  |
| --- |
| **注：此附件2服务类报价单，采购人可参考使用！采购人发布竞价信息时可要求供应商提交报价时，同时提供此详细报价表。****附件：2**奇台县总医院西北湾镇分院空调及电视维修项目报价单（服务类） |
| **序号** | **标的名称** | **招标参数及规格要求** | **计量单位** | **数量** | **投标产品品牌** | **投标产品型号/规格** | **制造商名称** | **报价****单价（元）** | **合计（元）** | **交货期（日历日）** |
| 1 | 西北湾村卫生室空调维修 | 更换空调压缩机1.5匹 | 1 | 台 |  |  |  |  |  | 自合同签订之日起XX日 |
|  | 西北湾卫生院值班室空调维护 | 空调维护、加冷媒 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 西北湾卫生院电视维修 | 电视维修 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |
| **1、****报价包含货物、包装、运输、装卸、安装等验收合格之前的一切税金和费用。 2、供应商必须将投标产品品牌、投标产品型号/规格、制造商名称、报价单价、合价、交货期填写完整，因供应商填写不完整造成投标不响应的，责任自负！ 3、若要求供应商提供相关证明材料的，将证明材料附后。** |
| 报价合计金额（大写 ）： 小写： 元 |
|  供应商单位名称（盖公章）： |
|  法定代表人或授权代表人（签字）： |
|  联系电话： |