## 维修及小额维修
奇台县妇幼保健院双目视力筛查仪采购项目报价单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量 | 金额（元） |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 双目视力筛查仪 | 1、适用对象:6个月-100岁。 2.工作模式：双眼同时测量、左/右眼单独测量，裸眼、屈光同时测量。 3.测量内容：屈光筛查、斜视，瞳孔大小及瞳距、矫正视力；双眼视功能对称性分析：屈光参差，瞳孔大小不等、凝视不对称，对近视、弱视、斜视风险进行筛查评估。 4.测量距离：85cm±5cm,测量时间≤0.4s,测量时系统提示过远或过近，以距离图标颜色区分是否在正确的测量范围内。 5.适用人群范围：6个月以上婴儿、幼儿、儿童、青少年。 6.测量范围：正常模式：球镜度（DS）可测范围：-7.50D ～ +7.50D，允差±0.50D。高度数模式：-11.50D～-7.50D和+7.50D～+11.50D，允差±10%。柱镜度（DC）可测范围：-3.00D ～ +3.00D，允差±0.50D；显示分辨率0.25D/0.01D。柱镜轴位范围AX.1°～180°，允差±5°；显示分辨率1°。 7、平均测量时间:1S;测量距离:1M左右。 8.显示分辨率0.25 D/0.01D。 9、被测者距离提示:有数值显示来确定测试距离的功能，并且系统能主动提示测距过远或过近。 10、注视方式:灯光及卡通音乐音效，能吸引受测者注意力集中。 11.瞳孔直径可测范围3.2mm～9.0mm，允差±0.1mm；显示分辨率0.1mm。 12.瞳距可测范围35mm～80mm，允差±1mm；显示分辨率1mm。 13.信息录入：主机触屏录入、扫码录入、批量导入。能电脑批量导入、导出受测者信息，生成每位受测者对应二维码，便于数据统计及后台上传筛查结果，提高筛查效率。 14.电池:2块可充电锂电池更换，续航≥4小时，方便长时间筛查。支持线充和座充两种方式，配备专用座充充电器。 15.机器有保护腕带,预防机器掉落。 16、打印报告形式:便签打印报告或A4彩色图文报告 | 台 | 1 |  |  | 在中标后需携带机器进行检验，需验收合格确定满足医生需求后进行后续手续，质保期三年及以上。
合计
1、报价包含材料、包装、人工等验收合格之前的一切税金和费用。2、供应商必须将综合单价、合价、计划交付期填写完整，因供应商填写不完整造成投标不 响应的，责任自负！ 3、若要求供应商提供相关证明材料的，将证明材料附后。
报价合计金额（大写 ）： 小写： 元
报价单位名称（盖公章）：
法定代表人或授权代表人（签字）： 联系电话：