新疆昌吉国家农业科技园区办公楼楼顶亮化耕地标识牌制作安装标准

一、项目概况与范围

1.项目名称：农高区耕地保护标志牌制作安装

2.施工范围：农高区辖区

3.资金来源：财政资金，计划投资1.26万元。

4.工期要求：3天（日历日）。

5.本项目招标不分标段。

6.本项目不接受联合体投标。

7.资格审查方式：资格后审。

二、投标人资格要求

1.具有独立法人资格。

2.营业执照经营范围包含广告制作、设计和安装相关内容。

3.公司注册时间在3年以上且信誉良好单位。

三、施工内容

标识牌一共制作7块，每块尺寸为1.2米*2.4米

四、施工标准

1.立柱使用不小于80mm的国标镀锌方管。

2.背板使用3mm厚镀锌板。

3.制作工艺:板材采用不低于2.0厚镀锌板,版面内容使用材料使用反光贴制作。

4.基座使用混凝土浇筑，尺寸不小于50cm。

5.标识牌保质期3年。