昌吉州2024年农房抗震加固工程质量检测

鉴定在线询价标准

一、工程概况

1、采购机构：昌吉州住房和城乡建设局。

2、工程名称：昌吉州2024年农房抗震加固工程质量检测鉴定。

3、采购形式：在线询价（政府采购云平台）。

4、工程规模：全州900户抗震加固工程质量检测鉴定。

5、具体检测项目：依据《高延性混凝土加固技术标准》XJJ135-2021；《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013；《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015；《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB50550-2010及设计加固方案对抗震加固房屋进行工程质量检测鉴定。

6、工期要求：合同签订后30日内完成全部现场检测鉴定及出具有效工程质量检测鉴定报告。

7、资金及来源：财政资金，总投资36万元。

8、付款方式：出具有效工程质量检测鉴定报告后支付全部款项。

9、质量标准：《高延性混凝土加固技术标准》、《建筑结构加固工程施工质量验收规范》、设计图纸及相关检测标准。

10、采购单位其他要求：按时进场实施检测，及时出具工程质量检测鉴定报告。

二、资质要求

1、具有有效的营业执照。

2、具有建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书（含见证取样检测、地基基础工程检测、主体结构工程检测）。供应商在自治区住房和城乡建设厅发布的《2023年下半年建设工程质量检测机构信用评价结果名单》中的企业。

3、具有质量技术监督行政主管部门颁发的CMA证书。

4、项目负责人要求：注册结构工程师及具备高级工程师职称（相关专业）；现场检测人员不少于5人，需持有相关岗位证书。

5、凡参加本次项目的投标人须具有良好的信誉，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动。

6、凡是被纳入“最高人民法院失信被执行人名单库”中的投标人不允许参加投标（最高人民法院官网：http://www.court.gov.cn/）。

7、法定代表人为同一人的两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司不得同时参加该项目投标。

8、参与竞价的检测机构不得与所检测工程项目相关的建设单位、施工单位、监理单位，以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系。

9、本项目不接受联合体参与竞价。

昌吉州住房和城乡建设局

2024年9月19日