# 昌吉州老年人老干部活动中心综合楼屋顶防水

# 维修项目说明

一、工程概况：

# 1、项目名称：昌吉州老年人老干部活动中心综合楼屋顶防水维修项目。

2、项目地址：昌吉市红星东路州老年人老干部活动中心综合楼。

3、项目内容：

- 拆除活动中心大楼五楼西平台、六楼屋顶及三楼、四楼南边露台原防水材料，排水口重做防水，并固化与女儿墙连接处（宽1.5米）。

二、招标范围：

1、招标文件规定的全部内容（详见工程量清单）。

三、清单编制依据：

1、《新疆房屋建筑与装饰工程消耗量定额昌吉估价汇总表（2022）》《全统安装工程消耗量定额昌吉股价汇总表（2022）》、《建筑工程工程量计价规范》GB50500-2013及解释和勘误；

2、与本工程有关的标准、规范、技术资料；

3、招标文件、补充通知；

四、其它说明事项：

1.投标方持现场踏勘委托书（持本人及法人身份证复印件并加盖公章），请各投标方于2025年4月16日上午11点来我单位踏勘现场，踏勘完毕后领取我方踏勘确认单，并在投标时上传。

2.本工程位于昌吉市红星东路193号。

3.环境保护要求：满足区、州、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。

4.报价还需含垃圾清运费及税金。

5.必须上传 ：（1）投标人具备独立法人资格，提供有效的营业执照和同时具备建筑工程施工总承包二级以上资质证书，有效的建筑施工安全生产许可证；（2）完整的施工方案；（3）工期保障承诺书（完工日期：2025年6月30日）；（4）售后保障服务承诺书（其中屋顶质保不低于5年，消防改造项目质保不低于2年）;（5）现场踏勘确认单；（6）防水卷材检验报告（耐热性：90°C，滑动≤2mm且无流淌、滴落；低温柔性：-40℃，无裂缝；不透水性 ：0.3MPa，30min不透水；最大峰拉力≥500，拉伸过程中无沥青涂盖层开裂或胎基分离现象。）；(7)“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/）无重大违法违规行为的，查询纪录，用PDF格式并加盖公章；（8）本说明未尽事宜项以计价规范、工程量计价规范、计价管理办法、招标文件及相关法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为主。

昌吉州老年人老干部活动中心

2025年4月