昌吉州疾控中心（州卫生监督所）

关于污水检测外包的要求

每月监测项目：pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、

粪大肠菌群。

每季度监测项目：动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、色度、挥发酚类、总氰化物、总汞、总铬、总镉、六价铬、总砷、总铅、总银、总余氯、五日生化需氧量、氨氮、总α放射性、总β放射性、粪大肠菌群、pH值、化学需氧量、悬浮物、沙门氏菌、志贺氏菌。

外包时间为2025年2月1日～2025年12月31日，其中2025年3月、2025年6月、2025年9月、2025年12月按季度为全分析监测，2025年2月、2025年4月、2025年5月、2025年7月、2025年8月、2025年10月、2025年11月按月监测，要求每个月初5～7号采样，每个月20-23号出具盖CMA的检测报告，并提供一次全分析的所有原始记录质量监督。