昌吉职业技术学院分校区柴油发电机保养项目采购需求

**一、项目信息**

项目名称：昌吉职业技术学院分校区柴油发电机保养项目

预算金额：人民币6000元

需求部门及经办人联系方式：总务处 秦大权 18109942468

单位联系人及联系方式：虞老师 0994-2331451 \13899634567

供应商资质要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定

供应商基本要求：必须上传营业执照、法定代表人授权委托书原件(法定代表人本人投标时除外)及被授权人（或法定代表人）《居民身份证》原件或具有同等法律效力的证明文件（发证机关或公证机关出具的证明材料原件）、报价单、技术参数、现场踏勘证明、售后服务承诺函及要求上传的其他证明资料并加盖投标人公章；以上资料必须以PDF格式做在一个文档里上传（不要分别上传），否则以“未按要求上传资料”审核为“不符合”。

**二、****商务要求及说明**

1.供应商所投产品设备带★符号技术参数为重要指标，如不满足将视其为无效投标。护生态环境的包装方式，在包装和运输过程中确保设备安全可靠、性能稳定。

3.产品的质量保证期需为产品交付甲方之日起，提供所供设备的服务。在质量保证期内，如由于乙方提供的产品硬件有缺陷而使产品不能达到规定的质量标准和技术性能，乙方应负责免费修理或更换有缺陷的硬件，经修理或更换的硬件或软件的质保期从更换之日起重新开始计算。

4.履行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致部分或全部失败所造成的损失，风险责任由卖方全部承担。达不到项目规定的技术指标，卖方应当承担违约责任。

5.完成时间：政采云成交后7个日历日内完成柴油发电机保养。质保期限1年。

6.项目具体内容及要求：防冻液、机油、柴油滤芯、空气滤芯、机油滤芯电瓶更换，柴油购买，启动机和发动机保养。

7.现场踏勘时间：本项目不现场踏勘。

8.付款方式：项目完成经验收合格后，30日内一次性付款。

9.质保期：壹年。

10.项目地址：昌吉职业技术学院分校区（昌吉市延安北路342号）

11.其他说明：此采购项目为交钥匙项目，报价含发票税费、运输、人工及其它所有费用。

**三、****履约验收**

本合同项下的货物及追加、更换、补充的货物 （含零件、部件、配件）的风险自货物交付需方且由需方确认验收合格时转移。为此供方须与有良好信誉记录的保险公司订立保险合同，负担并实际支付保险费，为货物在交付需方且验收合格前的一切风险取得有效的保险。否则供方仍应承担货物在交付需方且由需方确认验收合格前的一切风险，除非货损是由于需方明显不当的作为所直接引起的，但该作为不包括验收的行为。

（一)验收的内容：

1.供应商提供的商品是否合格。

2.现场维保是否规范，保养是否合格。

（二）履约验收标准：

甲方依据采购需求文件上的设计要求和相关标准进行验收。内容符合技术要求的，给予签收，验收不合格的不予签收。双方应在验收单据中说明验收情况并注明验收时间且应由乙方签章。乙方须严格按合同技术规范要求施工，待全部整改完成后，双方另行约定再次验收时间。

1. **售后服务**

 本项目质保期一年，一年内任何因施工质量及其他施工原因造成的问题 ，乙方需在24小时内做出响应，72小时内修复完成。

**附件1：昌吉职业技术学院采购报价单**

附件1

**昌吉职业技术学院采购报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 防冻液 | －40度冻液防 | 10升/桶 | 6 | 145 | 870 |  |
| 2 | 柴机油 | 15w/40柴机油 | 15升/桶 | 2 | 670 | 1340 |  |
| 3 | 柴油滤芯 | 135系列co810B | 个 | 1 | 130 | 130 |  |
| 4 | 空气滤芯 |  | 个 | 1 | 195 | 195 |  |
| 5 | 机油滤芯 | 6135机油滤清器 | 个 | 1 | 155 | 155 |  |
| 6 | 启动机 | 维护保养 | 台 | 1 | 150 | 150 |  |
| 7 | 发电机 | 维护保养 | 台 | 1 | 150 | 150 |  |
| 8 | 电瓶 | 6－FM550两块儿 | 块 | 2 | 625 | 1650 |  |
| 9 | 柴油 | 0#柴油 | 升 | 200 | 6.8 | 1360 |  |
| 合计 | 6000 |  |