昌吉州人民医院灭火器新购、换粉招标要求

**一．采购项目名称及数量：**灭火器新购及维护保养换粉项目

**二．项目预算：7万元**

**三．申请人资格要求：**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）法定代表人授权委托书原件（法定代表人参加提供法定代表人身份证明书）。（2）被授权人《居民身份证》原件（法定代表人参加提供本人《居民身份证》原件）。（3）投标人有效期内工商营业执照副本原件或复印件加盖公章。 （4）投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。(5)投标人2年内没有相关行政执法部门处理记录。（6）此项目所有证件及证书必须加盖投标人公章。

**四．安装、验收：**

1、合同签订完成后2个工作日内完成所有灭火器维修换粉并验收，未按时完成维修更换每天按合同价的10%进行处罚。

2、新购及充装灭火器送到现场后，现场进行抽样并送消防检测部门检测。检测标准以新国标为准。

**五．售后及服务质量保证：**

新购灭火器免费质保5年，更换维修灭火器免费质保2年，乙方接到甲方维修电话后，2小时内响应，24小时内到场维修。

**六．招标参数：**

灭火器维修清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 商标 | 型号 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 换粉870干粉灭火器 |  | 5公斤 | 870 |  |  |
| 新购干粉灭火器 |  | 5公斤 | 450 |  |  |
| 新购CO2灭火器 |  | 3公斤 | 185 |  |  |
| 充装CO2灭火器 |  | 3公斤 | 147 |  |  |
| 新购干粉推车灭火器 |  | 35公斤 | 1 |  |  |
| 充装CO2灭火器 |  | 25公斤 | 4 |  |  |
| 充装水基灭火器 |  | 3升 | 200 |  |  |
| 充装六氟丙烷灭火器 |  | 6公斤 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | | | | 70000元 |

**备注：**

1.此次灭火器维修换粉含（总院、儿童医院）；

2.此次灭火器维修换粉数量超出部分由此次中标单位承担。

昌吉州人民医院消防自救呼吸器招标要求

1. **采购项目名称及数量：**

消防自救呼吸器1000个采购项目

1. **项目预算：6万元**

**三．申请人资格要求：**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）法定代表人授权委托书原件（法定代表人参加提供法定代表人身份证明书）。（2）被授权人《居民身份证》原件（法定代表人参加提供本人《居民身份证》原件）。（3）投标人有效期内工商营业执照副本原件或复印件加盖公章。 （4）投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。(5)投标人2年内没有相关行政执法部门处理记录。（6）此项目所有证件及证书必须加盖投标人公章。

**四．安装、验收：**

1、合同签订完成后2个工作日内完成所有消防自救呼吸器供货并验收，未按时完成按合同价的10%进行处罚。

2、消防自救呼吸器送到现场后，现场进行抽样并送消防检测部门检测。检测标准以新国标为准。

**五．售后及服务质量保证：**

新购消防自救呼吸器免费质保3年，乙方接到甲方维修电话后，2小时内响应，24小时内到场维修。

**六．招标参数：**

1.此次供货产品具有蓄光自发光功能

2.正品应急管理消产品合格评定中心CCC认证过滤式

3.消防自救呼吸器型号为TZL30B

4.此次供货产品为出厂日期30天以内