昌吉州中医院锅炉清洗项目需求文件

一、工程名称：昌吉州中医院锅炉清洗

二、预算金额：3.5万元

三、工期：签订合同后7个日历日内清洗完成，按照特检所的要求在网上平台完成本次清洗。

- 四、付款方式：项目完成验收合格，并提供增值税普通发票后一次性付清。

五、项目概况：

锅炉主机1台（生产厂家：富士德锅炉有限公司，生产日期：2023年05月，投入使用时间：2024年2月，型号：WNS4-1.25-Y.Q）；

六、清洗要求

（1）本次清洗需要根据检验报告配制专用转化剂进行水垢清洗。按照特检所的要求在网上平台完成本次清洗。

（2）本次清洗需要根据现场实际情况配制专用转化剂进行水垢清洗，清洗后必须通过特检所验收。

七、其他要求

投标单位在施工中必须遵守医院的管理，包括防疫管理，如因投标单位在施工中对甲方的设施造成损坏，对医院造成的一切损失均由投标单位承担。

项目联系人：高阳       联系电话：13609945445