- 昌吉州中医医院职工餐厅烟道清洗招标要求

- 一、项目名称：昌吉州中医医院职工餐厅烟道清洗

二、采购预算：本次预算30000元，报价须包括项目实施过程中所产生的一切费用。

三、付款方式：每次清洗完成验收合格后按次支付。

四、服务期限：18个月

- 五、服务要求

1、服务期内共清洗六次，接到甲方通知后三日内完成清洗工作，每次清洗内容包括后厨内集烟罩、横向烟道、支管道、主管道、室内风机、室内净化器、滴油盒、通楼顶主管道、楼顶管道、风机、净化器、油槽等。

2、后厨集烟罩表面清洗要达到表面无水迹、油污，光亮整洁色泽一致凹凸面不留存污垢，质感强烈无粘手感觉；

3、集烟罩与烟道入口处同步管道清洗要达到色泽一致、质感强烈基本上可以见到原有的内壁，凹凸面不留存污垢、无残留块状干涸油污；

4、烟道内横管以及烟道主管道清洗要达到色泽一致、可以见到原有的内壁铁皮，凹凸面不留存污垢无残留块状干涸油污;

5、油烟净化器片清洗要达到表面油污基本除净，凹凸面不留存污垢无残留块状干涸油污，可以看到原有净化器片铁皮色泽；

6、风机电机清洗要达到“叶轮”表面90%以上见到底漆，电机底部无明显块状油污；

7、保持现场干净整洁，遵守甲方的有关规定，不得影响甲方营业。清洗作业完毕后要保持地面无积水、油污以及其它杂物；

8、清洗完成后提供所有清洗作业印证资料。

六、联系方式

联系人：马吉成，联系电话：15899059281