| 编号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安捷伦气相色谱柱 | HP-5,30m×0.25mm，0.25μm | 1 | 有机磷 |
| 3 |  | DB-1701,30m×0.25mm，0.25μm | 1 | 有机磷 |
| 4 |  | HP-INNOWAX,30m×0.32mm，0.50μm | 1 | 残留溶剂 |
| 5 |  | HP-1，30m×0.32mm，0.1μm | 1 | 残留溶剂 |
| 6 |  | DB-WAX UI，30m×0.25mm，0.25μm | 1 | 乙醇量、桉油精 |
| 7 | 砂芯漏斗 | G3 40ml | 10个 |  |
| 8 | 三氯醋酸 | 98% 500g | 2瓶 | 麦克林 |
| 9 | 2,4-二硝基苯肼 | 98.0% 25g | 2瓶 | 麦克林 |
| 10 | 附有滴管的称量瓶 | 或附有玻勺的称量杯 | 10个 |  |
| 11 | 电热恒温砂浴锅 | DK-1.5 | 1台 | 永光明 |
| 12 | 环己酮 | 分析标准品 5ml | 1支 | 麦克林 |
| 13 | 正己烷 | 色谱纯 4L | 1瓶 | 麦克林 |
| 14 | 桉油精 | 分析标准品 5ml | 1支 | 麦克林 |
| 15 | 目镜测微尺 | 直径18~20mm | 1个 | 麦迪 |
| 16 | 载物台测微尺 | 用以标定目镜测微尺 | 1个 | 麦迪 |
| 17 | 计数器 | 手动 | 1个 |  |
| 18 | 聚光灯 | 30w | 1个 |  |
| 19 | 馏程测定蒸馏装置 | 国产19标准磨口 | 2套 |  |
| 20 | 空盒压力计 | DYM-3 | 1个 |  |
| 21 | 梨形分液漏斗 | 四氟 250ml | 4个 | 欣维尔 |
| 22 | 真空干燥器 棕色 | 240mm | 1个 | 垒固 |
| 23 | 异辛烷 | 色谱纯 500ml | 2瓶 | 麦克林 |
| 24 | 凝点测定仪器装置 | 药典2020版 | 1套 |  |
| 25 | 盖玻片 | 24×32mm | 10盒 | 帆船 |
| 26 | 载玻片 | 25.4×76.2mm | 10盒 | 帆船 |
| 27 | 高级擦镜纸 | 10×15cm | 10个 | 新星 |
| 28 | 燃烧瓶 | 1000ml磨口，瓶口上部呈喇叭形 | 2个 |  |
| 29 | 无灰滤纸 | 中速 直径12.5cm | 2盒 | 牛特 |
| 30 | 毛细管柱30m*0.53mm | （6%）氰丙基苯基-(94%)二甲基聚硅氧烷为固定液 | 1个 | Agilent |
| 31 | 膨胀度测定管 25ML | 全长160mm，内径16mm，刻度部分长125mm，分度0.2ml | 2根 |  |
| 32 | 具塞刻度试管 | 25ml，内径1.5cm | 20支 | 北玻 |
| 33 | 具塞量筒 | A 100ml | 10个 | 天玻 |
| 34 | 玻璃培养皿 | 60mm | 30个 |  |
| 35 | 一次性抹刀 |  | 100个 |  |
| 36 | 三角烧瓶 | 1000ml | 5个 | 蜀牛 |
| 37 | 三角烧瓶 | 2000ml | 5个 | 蜀牛 |
| 38 | 微量注射器 | 平头 10μL | 5个 | 安亭 |
| 39 | 带盖双槽式玻璃展开缸 | 10×10cm | 10个 | 瑞士卡玛 |
| 40 | 带盖双槽式玻璃展开缸 | 10×20cm | 5个 | 瑞士卡玛 |
| 41 | 带盖双槽式玻璃展开缸 | 20×10cm | 5个 | 瑞士卡玛 |
| 42 | 喷雾瓶 | 30ml | 10个 | 瑞士卡玛 |
| 43 | 透明顶空进样瓶 | 10ml 磁吸 螺纹口 | 2盒 |  |
| 44 | 维生素A醋酸酯 | 对照品 1g | 2支 | 中检院 |
| 45 | 正己烷 | HPLC 4L | 2瓶 | 麦克林 |
| 46 | 正戊醇 | AR 500ml | 2瓶 |  |
| 47 | 紫外线检测灯 | 365nm、254nm | 1个 |  |
| 48 | 3-环己丙酸 | 标准品 100mg | 6支 |  |
| 49 | 2-乙基己酸 | 对照品 0.5ml | 6支 | 中检院 |
| 50 | 聚乙二醇（PEG-20M）毛细管柱 | 60m*0.32mm*0.5μm | 1个 |  |
| 51 | 全瓷坩埚 | 50ml | 50个 |  |
| 52 | 紫苏子 | 对照药材 1g | 1支 | 中检院 |
| 53 | 迷迭香酸 | 对照品 20mg | 3支 | 中检院 |
| 54 | 地骨皮 | 对照药材 1g | 1支 | 中检院 |
| 55 | 二氧六环 | AR 500ml | 1瓶 |  |
| 56 | 格列吡嗪 | 对照品 100mg | 2支 | 中检院 |
| 57 | 马来酸氯苯那敏 | 对照品 100mg | 2支 | 中检院 |
| 58 | 盐酸吗啉胍 | 对照品 50mg | 2支 | 中检院 |
| 59 | 对乙酰氨基酚 | 对照品 1g | 2支 | 中检院 |
| 60 | 连翘 | 对照药材 1g | 1支 | 中检院 |
| 61 | 黄芩苷 | 对照品 40mg | 5支 | 中检院 |
| 62 | 鱼腥草 | 对照药材 1g | 1支 | 中检院 |
| 63 | 连翘苷 | 对照品 20mg | 3支 | 中检院 |
| 64 | 木香挥发油 | 对照品 0.1ml | 1支 | 中检院 |
| 65 | 盐酸小檗碱 | 对照品 30mg | 3支 | 中检院 |
| 66 | 黄连 | 对照药材 0.5g | 1支 | 中检院 |
| 67 | 氟康唑 | 对照品 100mg | 2支 | 中检院 |
| 68 | 氟康唑杂质A | 对照品 30mg | 1支 | 中检院 |
| 69 | 氟康唑杂质B | 对照品 30mg | 1支 | 中检院 |
| 70 | 氟康唑杂质I | 对照品 30mg | 1支 | 中检院 |
| 71 | 扁桃酸 | AR 50g | 1瓶 |  |
| 72 | 百里香酚酞 | AR 25g | 1瓶 |  |
| 73 | 百里香酚蓝 | AR 25g | 1瓶 |  |
| 74 | 次甲基蓝 | AR 25g | 1瓶 |  |
| 75 | 对二甲氨基苯甲醛 | AR 25g | 1瓶 |  |
| 76 | 对羟基苯甲酸丙酯 | AR 100g | 1瓶 |  |
| 77 | 碘化钾 | AR 500g | 1瓶 |  |
| 78 | 碘酸钾 | AR 100g | 1瓶 |  |
| 79 | 二氧化锰 | AR 500g | 1瓶 |  |
| 80 | N,N-二乙基对苯二胺盐酸盐 | AR 25g | 1瓶 |  |
| 81 | 2,4二硝基氯苯 | 97% 100g | 1瓶 |  |
| 82 | 2,6-二氯靛酚钠 | 95% 25g | 1瓶 |  |
| 83 | 2,4二硝基苯肼 | AR 25g | 1瓶 |  |
| 84 | 3,5二羟基甲苯 | AR 10g | 1瓶 |  |
| 85 | 氟化钙 | 99.0% 500g | 1瓶 | 麦克林 |
| 86 | 氟化铵 | AR 500g | 1瓶 |  |
| 87 | 氟化钾 | AR 500g | 1瓶 |  |
| 88 | 酚酞 | AR 25g | 1瓶 |  |
| 89 | 高碘酸钠 | AR 100g | 1瓶 |  |
| 90 | 高碘酸 | AR 100g | 1瓶 |  |
| 91 | 庚烷磺酸钠 | HPLC 25g | 1瓶 |  |
| 92 | 硅钨酸 | AR 25g | 1瓶 |  |
| 93 | 钙试剂（铬蓝黑R） | AR 25g | 1瓶 |  |
| 94 | 铬酸钡 | AR 500g | 1瓶 |  |
| 95 | 钙黄绿素 | AR 10g | 1瓶 |  |
| 96 | 磺胺 | AR 100g | 1瓶 |  |
| 97 | 红四氮唑 | AR 10g | 1瓶 |  |
| 98 | 活性炭 | 1000g | 1瓶 |  |
| 99 | 磺基水杨酸 | AR 100g | 1瓶 |  |
| 100 | 糊精 | AR 500g | 1瓶 |  |
| 101 | 结晶紫 | AR 25g | 1瓶 |  |
| 102 | 黄色氧化铅 | AR 500g | 1瓶 |  |
| 103 | 碱式乙酸铅 | AR 500g | 1瓶 | 麦克林 |
| 104 | 己烷磺酸钠 | HPLC 25g | 1瓶 |  |
| 105 | 无水间苯三酚 | 99.0% 500g | 1瓶 | 麦克林 |
| 106 | 甲酚红 | AR 25g | 1瓶 |  |
| 107 | 甲苯胺蓝 | AR 25g | 1瓶 |  |
| 108 | 间苯二酚 | AR 100g | 1瓶 |  |
| 109 | 甲基红 | AR 25g | 1瓶 |  |
| 110 | 结晶硫酸钠 | AR 500g | 1瓶 |  |
| 111 | 间二硝基苯 | 99.0% 100g | 1瓶 | 麦克林 |
| 112 | 结晶碳酸钠 | AR 500g | 1瓶 |  |
| 113 | 结晶乙酸钠 | AR 500g | 1瓶 |  |
| 114 | 聚酰胺粉 | 柱层析100-200目500g | 1瓶 | 麦克林 |
| 115 | 硫酸亚铁铵 | AR 500g | 1瓶 |  |
| 116 | 1-萘胺 | AR 25g | 1瓶 |  |
| 117 | α-萘酚 | AR 25g | 1瓶 |  |
| 118 | β-萘酚 | 985 100g | 1瓶 |  |
| 119 | 柠檬酸铵 | AR 500g | 1瓶 |  |
| 120 | 柠檬酸三铵 | AR 500g | 1瓶 |  |
| 121 | 葡萄糖 | AR 500g | 1瓶 |  |
| 122 | 氢氧化钠 | AR 500g | 1瓶 |  |
| 123 | 氢氧化钾 | AR 500g | 1瓶 |  |
| 124 | 鞣酸 | AR 250g | 1瓶 |  |
| 125 | 水杨酸 | AR 250g | 1瓶 |  |
| 126 | 四硼酸钠 | AR 500g | 1瓶 |  |
| 127 | 三氯化铁 | AR 500g | 1瓶 |  |
| 128 | 麝香草酚蓝 | AR 25g | 1瓶 |  |
| 129 | 麝香草酚酞 | AR 25g | 1瓶 |  |
| 130 | 麝香草酚 | AR 25g | 1瓶 |  |
| 131 | 四氮唑蓝 | 95% 1g | 1瓶 | 麦克林 |
| 132 | 三氯化锑 | 995 25g | 1瓶 | 麦克林 |
| 133 | 四苯硼钠 | AR 10g | 1瓶 |  |
| 134 | 碳酸钙 | AR 500g | 1瓶 |  |
| 135 | 碳酸氢钠 | AR 500g | 1瓶 |  |
| 136 | 硫酸氢钠 | AR 500g | 1瓶 |  |
| 137 | 硫酸铜 | AR 500g | 1瓶 |  |
| 138 | 氯化钠 | AR 500g | 1瓶 |  |
| 139 | 氯化铵 | AR 500g | 1瓶 |  |
| 140 | 氯化钡 | AR 500g | 1瓶 |  |
| 141 | 硫酸铝钾 | AR 500g | 1瓶 |  |
| 142 | 硫化钠 | AR 500g | 1瓶 |  |
| 143 | 硫酸肼 | AR 100g | 1瓶 |  |
| 144 | 磷酸氢二钾 | AR 500g | 1瓶 |  |
| 145 | 磷酸二氢钠 | AR 500g | 1瓶 |  |
| 146 | 氯亚氨基-2,6二氯醌试液 | 500ml | 1瓶 |  |
| 147 | 磷酸二氢钾 | AR 500g | 1瓶 |  |
| 148 | 磷酸氢二铵 | AR 500g | 1瓶 |  |
| 149 | 磷酸氢二钠 | AR 500g | 1瓶 |  |
| 150 | 钼酸钠 | AR 500g | 1瓶 |  |
| 151 | 硫酸铁铵 | AR 500g | 1瓶 |  |
| 152 | 磷酸二氢铵 | AR 500g | 1瓶 |  |
| 153 | 无水硫酸钠 | AR 500g | 1瓶 |  |
| 154 | 无水碳酸钠 | AR 500g | 1瓶 |  |
| 155 | 无水磷酸二氢钾 | AR 500g | 1瓶 |  |
| 156 | 五氧化二磷 | AR 500g | 1瓶 |  |
| 157 | 戊烷磺酸钠 | HPLC 25g | 1瓶 |  |
| 158 | 溴代麝香草酚蓝 | AR 10g | 1瓶 |  |
| 159 | 辛烷磺酸钠 | HPLC 25g | 1瓶 |  |
| 160 | 溴甲酚紫 | AR 10g | 1瓶 |  |
| 161 | 荧光素 | AR 25g | 1瓶 |  |
| 162 | 亚甲基蓝 | AR 25g | 1瓶 |  |
| 163 | 盐酸萘乙二胺 | AR 10g | 1瓶 |  |
| 164 | 盐酸羟胺 | AR 100g | 1瓶 |  |
| 165 | 乙酸铵 | AR 500g | 1瓶 |  |
| 166 | 乙酸镁 | AR 500g | 1瓶 |  |
| 167 | 乙酸锌 | AR 500g | 1瓶 |  |
| 168 | 亚硫酸氢钠 | AR 500g | 1瓶 |  |
| 169 | 亚硝酸钠 | AR 500g | 1瓶 |  |
| 170 | 亚铁氰化钾 | AR 500g | 1瓶 |  |
| 171 | 正庚烷 | AR 500ml | 1瓶 |  |
| 172 | 正辛烷 | AR 500ml | 1瓶 | 麦克林 |
| 173 | 环己烷 | AR 500ml | 2瓶 |  |
| 174 | 石油醚（30-60℃） | AR 500ml | 5瓶 |  |
| 175 | 石油醚（60-90℃） | AR 500ml | 5瓶 |  |
| 176 | 冰醋酸 | AR 500ml | 1瓶 |  |
| 177 | 36%乙酸 | AR 500ml | 2瓶 |  |
| 178 | 异丙醇 | AR 500ml | 1瓶 |  |
| 179 | 四无乙醇 | AR 500ml | 1瓶 |  |
| 180 | 中性氧化铝 | 100-200目 500g | 1瓶 |  |
| 181 | 碘 | AR 500g | 1瓶 |  |

要求：

- 投标人须提供合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件（对于已完成“三证合一”、“五证合一”登记制度改革的，仅须提供有效的新版营业执照复印件）。（注：《营业执照》经营范围必须包含竞价商品类目）

2、严格按照清单上的参数报价，根据我单位指定的参数型号要求供货；

3、所有试剂耗材标准物质必须全新、原厂原包装、未经使用的原装正品；

4、验收时，如发现所供产品中有假冒、翻新、二手、过期产品，有质量问题或不能满足我所实际使用需求，供货公司需在一周内无条件予以更换；

5、货物必须是原装原厂的，符合相关质量要求，否则我单位有权予以拒收。

6、中标后，中标单位需将样品送至我单位，经查看确认，质量满意，符合要求商议达成后，再将货物送至我单位按照样品进行验收。批量货物如需运输，运费由供货方承担；

7、请各竞标单位在竞标时考虑东西的质量，按高标准高质量报价，以免后期因为质量问题产生纠纷，一个月之内出问题退换；

8、对项目内容和要求如有不明之处，请在投标前与我单位确认。中标后如有异议，以我单位解释为准；

9、如中标供应商不能满足上述要求，影响我所检验工作，我单位将终止项目合同并拒付货款；