博乐市中西医结合医院（博乐市人民医院）电梯维保信息表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备 | 台数 | 额定载重（kg） | 额定速度（m/s） | 停站数 | 位置 |
| 1 | 体检中心楼 | 2台 | 1600 | 1.0 | 6 | 本院区 |
| 2 | 住院楼 | 2台 | 1600 | 1.0 | 4 |
| 3 | 心理睡眠楼 | 2台 | 1600 | 1.0 | 5 |
| 4 | 行政楼 | 2台 | 1600 | 1.0 | 6 |
| 5 | 精卫楼 | 1台 | 1600 | 1.0 | 5 | 恒益街院区 |
| 6 | 精卫楼 | 1台 | 1600 | 1.0 | 6 |
| 7 | 精卫楼 | 1台 | 1600 | 0.5 | 3 |
| 合计 | | 11台 | | | | |
|  | |  | | | | |