沙疗床

1、规格尺寸：2.2m\*1.2m\*0.6m

2、材质：加拿大铁杉木

3、形状：长方形

4、使用物质：矿物沙/盐

5、质保期：温控器、电源线、床体质保期限为一年，加热板质保期为三年

6、电源：交流220v/50HZ

7、功率：1800W 双温双控

8、盐疗床温度调节范围 30℃～65℃，允差±1℃

9、盐疗床治疗时间：建议单次使用时间为30～60分钟/10温度保护：当加热系统温度超过工作温度设定值时，第一路保护装置动作，切断输出，当温度降低到设定值以下后可以恢复输出，床体整体温度到达设定值后进入恒温状态。

功能:

1、增加血液流量，加速血液循环，提高身体含氧量，增加细胞活性；

2、减缓肩、颈、腰、腿关节、筋疼痛，对风湿性关节炎有很好的作用；

3、缓和全身酸痛，消除疲劳，减轻精神压力，促进淋巴循环；

4、改善睡眠，改善神经失调；

5、排除人体中性脂肪，降低血脂及胆固醇，促进脂肪燃烧，增强减肥效果，改善糖尿病；

6、盐疗具有杀菌消炎，对呼吸系统，皮肤病有很好的改善作用；

重量：约1.1吨（含矿物沙）

配套产品

1、远红外频谱加热板

2、智能温度调节器

3、能量矿物沙 1 吨

4、沙浴服 10 套

5、沙疗瓢 2 个

6、沙床被 1 套

7、搽沙手套1副

8、沙吸管一包

9、沙一次性内裤30条