体位医用诊疗床技术参数

1、尺寸：长×宽×高（mm）：2000×620×660，允差±3%。

2、人性化设计具有肩孔、扶手和放手机平板平台。

3、方便医生针对病患进行针灸、推拿康复使用。

4、配有患者呼吸孔。

5、诊疗床最大承载重量：200kg,允差±10kg。

6、生产厂家通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。

7、产品通过ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。

8、具有多体位医用诊疗床第一类医疗器械备案凭证。

1. 生产厂家具备高新技术企业证书。

10、通过CE认证。

产品优势：

1. 人性化设计的按摩治疗设备。
2. 增加手机（平板电脑）支撑垫，方便患者在治疗过程中享受操作智能产品的乐趣。
3. 方便医生针对患者进行PT、评定、针灸、推拿、小针刀以及其他各种微创手术辅助应用。

适应症:

1、推拿按摩、微创手术辅助治疗。