尿液分析仪技术性能参数表

| 指标 | 描述性能 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 冷光源反射测定原理 |
| 测试波长 | 525，635nm |
| 测试速度* | 连续测试500个标本/小时 |
| 存储功能* | 2000个检测结果，有断电数据保护功能 |
| 试纸条选择* | 8、10、11、14项试纸条 |
| 使用语言* | 中文、英文、葡萄牙文 |
| 联机操作 | 标准RS232C输出端口可与电脑联网，进行数据管理 |
| 条码扫描仪 | 标准RS232C输出端口可与条码扫描仪配套使用 |
| 打印 | 内置热敏打印机，配有外置打印机接口 |
| 屏幕* | 115mm×90mm触摸式液晶显示器 |
| 电源电压 | 100V-240V |
| 电源频率 | 50Hz-60 Hz |
| 功率 | 50W |
| 工作环境 | 温度：0-40℃，湿度：30%~85% |
| 仪器重量 | 4Kg |
| 体积 | 355mm×274mm×195mm |
| 其它 | 完善的系统调节菜单，可实现参数调节 |