机器类型	超声波体检机

身高测量方式	超声波测量（超声波测量通过超声波号筒缩小波束角，波束角小于±10º排除环境障碍物干扰, 自动温度补偿）

体重测量方式	精密平衡梁式压力传感器称重（具有偏心负载功能，灵敏度高，线性好，测量快速精准，耐疲劳，寿命长）

显示方式	 ≥5寸液晶显示屏

测量范围	 身高：20－200cm                 体重：1kg－500kg

精 确 度	 身高：±0.1cm或±0.5cm          体重：±0.1kg

使用温湿度	 -20-40℃  20%-85%RH

语音提示	测量过程提示及测量结果播报，且可根据客户需求定制播报

体    型	国际通用体格指数（BMI)并显示

测量速度	5秒倒计时功能，测量快捷，每小时可测480人

数据输出  RS-232有线传输、数据可上传电脑、手机、云服务器、医院系统和远程健康系统。

电源电压	AC 220V 50HZ

平均功耗	≤10W

电击防护	I类B型设备

外形设计	测量、显示一体化，模具一次成型的铝合金机身，符合人体工程学，可折叠，移动方便。

折叠方式  便于车载下乡体检，底部自带灵活小轮子，移动方便。

使用年限	六年以上