## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：精河县大河沿子镇呼和哈夏南村食品加工厂项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | C.4.4控制设备及低压电器安装
1.2 | C.4.8电缆安装
1.3 | C.4.9防雷及接地装置
1.4 | C.4.11配管、配线
1.5 | C.4.12照明器具安装
1.6 | C.4.14电气调整试验
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：精河县大河沿子镇呼和哈夏南村食品加工厂项目 |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
| C.4.4 | 控制设备及低压电器安装
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL 2.安装方式:距地1.5m 3.其它:详见设计图纸、施工规范 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱ALE 2.安装方式:距地1.5m 3.其它:详见设计图纸、施工规范 |  | 台 | 1
3 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:防水防溅单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:嵌入 4.其它:详见设计图纸、施工规范 |  | 个 | 2
4 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:防水防溅双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:嵌入 4.其它:详见设计图纸、施工规范 |  | 个 | 13
5 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:防水防溅三联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:嵌入 4.其它:详见设计图纸、施工规范 |  | 个 | 1
6 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:嵌入 4.其它:详见设计图纸、施工规范 |  | 个 | 3
7 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相五孔暗装插座 2.规格:250V 10A 3.其它:详见设计图纸、施工规范 |  | 个 | 6
8 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:防水防溅单相五孔暗装插座 2.规格:250V 10A 3.其它:详见设计图纸、施工规范 |  | 个 | 32
9 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:空调插座 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：精河县大河沿子镇呼和哈夏南村食品加工厂项目 |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格:250V 16A 3.其它:详见设计图纸、施工规范
分部小计
| C.4.8 | 电缆安装
1 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:YJE22-4*25 3.敷设方式、部位:管道敷设 4.其它:详见设计图纸、施工规范 |  | m | 12.99
分部小计
| C.4.9 | 防雷及接地装置
1 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.其它:详见设计图纸、施工规范 |  | m | 159.08
2 | 030404032001 | 端子箱 | 1.名称:总等电位联结端子箱 2.型号:MEB 3.规格:300*200*120 4.安装部位:户内 |  | 台 | 1
3 | 030404032002 | 端子箱 | 1.名称:局部电位联结端子箱 2.型号:LEB 3.规格:160*75*50 4.安装部位:户内 |  | 台 | 1
分部小计
| C.4.11 | 配管、配线
1 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC65 4.配置形式:暗配 5.其它:详见设计图纸、施工规范 |  | m | 10.14
2 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.其它:详见设计图 |  | m | 100.17
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：精河县大河沿子镇呼和哈夏南村食品加工厂项目 |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
纸、施工规范
3 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:暗配 5.其它:详见设计图纸、施工规范 |  | m | 617.07
4 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯绝缘导线 5.其它:详见设计图纸、施工规范 |  | m | 1040.12
5 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZN-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯绝缘导线 5.其它:详见设计图纸、施工规范 |  | m | 23.89
6 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:动力线路 3.型号:BYJ-4mm2 4.材质:铜芯绝缘导线 5.其它:详见设计图纸、施工规范 |  | m | 1236.34
7 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:NH-RVS 4.规格:4*2.5mm2 5.材质:铜芯多股绝缘电线 |  | m | 96.61
8 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 5.其它:详见设计图纸、施工规范 |  | 个 | 63
9 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 5.其它:详见设计图纸、施工规范 |  | 个 | 85
1 | 030411003001 | 桥 | 1.名称:桥架 |  | m | 43.34
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：精河县大河沿子镇呼和哈夏南村食品加工厂项目 |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
0 |  | 架 | 2.型号:XQJ-C-1型 3.规格:200x100 4.材质:镀锌钢制 5.接地方式:支架制作与安装
分部小计
| C.4.12 | 照明器具安装
1 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:格栅灯 2.规格:60W 自带电子镇流器 3.其它:详见设计图纸、施工规范 |  | 套 | 9
2 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯（大型） 2.型号:标志、诱导装饰灯具 3.规格:详见设计图纸、施工规范 4.安装形式:壁式 |  | 套 | 2
3 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:应急疏散指示标识灯(大型） 2.型号:标志、诱导装饰灯具 3.规格:详见设计图纸、施工规范 4.安装形式:壁式 |  | 套 | 3
4 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯(A类)-5W 2.型号:标志、诱导装饰灯具 3.规格:详见设计图纸、施工规范 4.安装形式:壁式 |  | 套 | 9
5 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:楼层指示灯 2.型号:标志、诱导装饰灯具 3.规格:详见设计图纸、施工规范 4.安装形式:壁式 |  | 套 | 1
6 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:防水防尘灯 2.规格:1*30W 3.类型:吸顶安装 |  | 套 | 55
7 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:天棚灯(自带声 |  | 套 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：精河县大河沿子镇呼和哈夏南村食品加工厂项目 |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
光控开关) 2.型号:节能型 3.规格:1*22W 4.类型:吸顶安装
分部小计
| C.4.14 | 电气调整试验
1 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 2.其它:详见设计图纸、施工规范 |  | 系统 | 1
2 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地系统测试 接地网 2.其它:详见设计图纸、施工规范 |  | 系统 | 1
分部小计
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：精河县大河沿子镇呼和哈夏南村食品加工厂项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001010 | 安全文明施工
2 | 031302001011 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001012 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002004 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004004 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005004 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006004 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009004 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008004 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010010 | 检验试验费
11 | X031302010011 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010012 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991004 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价 | 0.32
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：精河县大河沿子镇呼和哈夏南村食品加工厂项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：精河县大河沿子镇呼和哈夏南村食品加工厂项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：精河县大河沿子镇呼和哈夏南村食品加工厂项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：精河县大河沿子镇呼和哈夏南村食品加工厂项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13