## 购置申请
物资购置申请表
BZCDC/JL7-2025 |  |  |  | 申请日期：
序号 | 商品名称 | 核心参数要求 | 数量 | 计量单位 | 用途 | 建议品牌
1 | H5/H7/H9亚型禽流感病毒核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T/盒 | 1 | 盒 | 呼吸道综合 | 卓诚惠生
2 | H3N2亚型流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T/盒 | 1 | 盒 | 呼吸道综合 | 卓诚惠生
3 | 欧亚类禽型H1N1猪流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T/盒 | 1 | 盒 | 呼吸道综合 | 卓诚惠生
4 | A组轮状病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T/盒 | 1 | 盒 | 呼吸道综合 | 卓诚惠生
5 | 札如病毒/腺病毒/星状病毒核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T/盒 | 1 | 盒 | 呼吸道综合 | 卓诚惠生
6 | 甲型流感/乙型流感/新冠病毒三重核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法） | 25T/盒 | 30 | 盒 | 呼吸道综合 | 卓诚惠生
7 | 国家急性呼吸道传染病多病原核酸检测试剂盒（15+6） | 1.用于甲型流感病毒、腺病毒、呼吸道合胞病毒、乙型流感病毒、副流感病毒、人偏肺病毒、人鼻病毒、冠状病毒、人博卡病毒、肠道病毒、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、新型冠状病毒（ORF1ab基因、N基因）、 百日咳杆菌、A族链球菌、肺炎支原体、军团菌、肺炎衣原体、鹦鹉热衣原体、曲霉菌属、隐球菌、肺炎克雷伯菌的定性检测。 2.病毒类检测试剂盒共用一套反应程序 3.反应体系：每管反应体系≤25ul。 *4.检测性能：灵敏度5*102copies/mL，线性范围：5*102-2*1010 copies/mL，精密度：检测精密度参考品的变异系数＜5％。 *5.反应程序：50℃ (10min) 1循环；95℃ (30S) 1循环；（95℃ 5s、60℃ 30s）45循环。 *6.质量控制：含有阴阳性对照，每条 8 联管的反应孔 5、6 中均加入了针对人临床标本检测的内标对照的特异性引物和荧光探针，对待测样本的采集、运输和提取过程进行监控，提示检测结果的假阴性，便于结果判定。 *7.包装及分装：试剂盒采用预分装核酸扩增反应液的形式，96 孔板的每条 8 联管可分别检测一个样本， 8.试剂盒规格：10T/盒 9.有效期：12个月，到货后质保期≥10个月。 | 3 | 盒 | 呼吸道综合 | 卓诚惠生
8
9
10
申请人： |  | 申请科室负责人： | 质管科：
分管科室领导： |  | 分管采购领导： | 主要领导：