## 汇总表
博州蒙医医院蒙药制剂楼项目三标段
序号 | 名称 | 施工内容 | 方量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 不锈钢排风管 | 1、采购安装热循环风机*2、糖衣机*2、烘干机*1，不锈钢排风管DN160(304不锈钢管），（含采购制作墙体开孔） | 128m | 355 | 45440
2 | 排风机 | 1、采购安装热循环风机*1、糖衣机*2增加圆形排风机三台，（含止逆阀，防雨百叶、电源） | 3台 | 800 | 2400
3 | 排水沟 | 1、切割免爆破除原有路面清运建筑垃圾 2、浇筑垫层，砌筑墙体，墙面抹防水抗渗砂浆，安装重型雨篦子、恢复路面 | 27m | 420 | 11550
4 | 排水管 | 1、切割免爆破除原有路面清运建筑垃圾 2、铺设管底砂垫层，砂回填，增加钢丝骨架管DN200直埋。 | 15m | 350 | 5250
5 | 304不锈钢窗套 | 1、洁净板开孔、清运垃圾 2、窗套1.5厚阻燃板底层、1.5厚304不锈钢原色窗套。 | 9个 | 1460 | 13140
6 | 绿化种草 | 1、清理表面土层，石头戈壁清除，戈壁清运 2、人工机械配合松土，种子沙土混合人工播种 3、种子人工覆土 | 4500㎡ | 10 | 45000
7 | 绿化滴管喷淋 | 1、土层清表平整 2、喷淋管线铺设 3、管线打压试水 | 4500㎡ | 15 | 67500
8 | 纱窗施工 | 外墙窗户增加密目金属防蚊虫纱窗 | 259扇 | 60 | 15540
9 | 互锁门 | 详见图纸清单 | 30樘 | 0 | 54000
10 | 检验室理化室改造 | 1、检验室理化台改造 2、水电改造 3、设备改造 4、由专业厂家设计改造 | 套 | 126225.1 | 126225.1 | 详见改造清单
11 | 生产线改造 | 1、改造动力电源 2、增加洁净板隔断、参观窗、洁净门 | 套 | 12509 | 12509
12 | 生产线货架更衣柜 | 详见清单 | 套 | 275138 | 275138
13 | 洁净除尘排风设备及洁净系统改造 | 粉碎间及混合间增加除尘排风收集设备，洁净区压力系统重新调试含设备改造 | 套 | 3 | 76260
14 | 汇总 |  |  |  | 749952.1

## 检验室理化室改造
博州蒙医医院蒙药制剂楼项目三标段 检验室理化室改造清单
序号 | 名称 |  | 施工内容 | 方量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 理化室电源插座改造 |  | 1、新增4㎡电源插座共计14处回路，含电源线、空开、插座、不锈钢套管。 | 14处
2 | 理化室纯水改造 |  | 1、增加304不锈钢纯水管DN32、隔膜阀焊接回路 | 5处
微生物检验室
1 | 实验台 | 3000*750*800 | 米 | 3 |  |  | 全钢结构，台面12.7㎜厚实芯耐蚀理化板，边缘双层加厚，DTC滑轨铰链 板材厚度.1.0
2 | 塔式电源盒 |  | 套 | 2 |  |  | 塔式电源盒
3 | 水盆 |  | 套 | 1
4 | 三联龙头 |  | 套 | 1
精密仪器室
| 实验台 | 1850*750*800 | 米 | 1.85 |  |  | 全钢结构，台面12.7㎜厚实芯耐蚀理化板，边缘双层加厚，DTC滑轨铰链 板材厚度.1.0
| 实验台 | 1550*750*800 | 米 | 1.55 |  |  | 全钢结构，台面12.7㎜厚实芯耐蚀理化板，边缘双层加厚，DTC滑轨铰链 板材厚度.1.0
| 角柜 | 1000*1000*800 | 米 | 1 |  |  | 全钢结构，台面12.7㎜厚实芯耐蚀理化板，边缘双层加厚，DTC滑轨铰链 板材厚度.1.0
| 万向罩 |  | 套 | 2 |  |  | 万向罩
| 万向罩钢架底座 |  | 套 | 2 |  |  | 万向罩钢架底座
| 通风系统 |  | 套 | 1 |  |  | 通风系统万向罩
| 塔式电源盒 |  | 套 | 4 |  |  | 塔式电源盒
| 气瓶柜 |  | 套 | 1
标配间
| 实验台 | 1980*750*850 | 米 | 1.98 |  |  | 全钢结构，台面陶瓷板，DTC滑轨铰链 板材厚度.1.0
| 塔式电源盒 |  | 套 | 2 |  |  | 塔式电源盒
| 水盆 |  | 套 | 1
| 三联龙头 |  | 套 | 1
| 塔式电源盒 |  | 套 | 1 |  |  | 塔式电源盒
试剂室
1 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 套 | 1 |  |  | 全钢结构
7 | 通风系统 |  | 套 | 1 |  |  | 通风系统
理化检验室
1 | 器皿柜 | 900*450*1800 | 套 | 1 |  |  | 全钢结构
1 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 套 | 1 |  |  | 全钢结构
2 | 中央实验台 | 5200*1500*850 | 米 | 5.2 |  |  | 全钢结构，台面12.7㎜厚实芯耐蚀理化板，边缘双层加厚，DTC滑轨铰链 板材厚度.1.0
| 万向罩 |  | 套 | 4 |  |  | 万向罩
| 万向罩钢架底座 |  | 套 | 4 |  |  | 万向罩钢架底座
| 通风系统 |  | 套 | 1 |  |  | 通风系统万向罩
5 | 通风柜 | 1800*850*2350 | 套 | 1 |  |  | 全钢结构，台面陶瓷板，DTC滑轨铰链 板材厚度.1.0
| 塔式电源盒 |  | 套 | 6 |  |  | 塔式电源盒
高温室
| 实验台 | 2540*1000*600 | 米 | 2.54 |  |  | 全钢结构，台面陶瓷板，DTC滑轨铰链 板材厚度.1.0
| 塔式电源盒 |  | 套 | 2 |  |  | 塔式电源盒
标配间
| 实验台 | 2700*750*850 | 米 | 2.7 |  |  | 全钢结构，台面陶瓷板，DTC滑轨铰链 板材厚度.1.0
| 塔式电源盒 |  | 套 | 2 |  |  | 塔式电源盒
| 水盆 |  | 套 | 1
| 三联龙头 |  | 套 | 1
| 塔式电源盒 |  | 套 | 1 |  |  | 塔式电源盒
试剂室
| 试剂柜 | 900*450*1800 | 套 | 4 |  |  | 全钢结构
药材鉴定室
2 | 实验台 | 4200*750*850 | 米 | 3.2 |  |  | 全钢结构，台面陶瓷板，DTC滑轨铰链 板材厚度.1.0
3 | 实验台 | 2550*750*850 | 米 | 2.54 |  |  | 全钢结构，台面陶瓷板，DTC滑轨铰链 板材厚度.1.0
4 | 角柜 | 1000*1000*850 | 套 | 2 |  |  | 全钢结构，台面陶瓷板，DTC滑轨铰链 板材厚度.1.0
5 | 塔式电源盒 |  | 套 | 7 |  |  | 塔式电源盒
合计：

## 生产线改造
博州蒙医医院蒙药制剂楼项目三标段 生产线改造清单
序号 | 名称 | 施工内容规格 | 数量（个） | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 钢制高温灶 | 1、2厚扎花钢板按图纸焊接 | 1
2 | 新增洁净板墙体 | 1、粉碎间新增硫氧镁洁净板 | 21 |  |  | 含阴阳角综合单价
3 | 新增洁净门 | 1、新增洁净门一樘 2、规格1.2*2.1 | 2.52
4 | 新增参观窗 | 1、新增参观窗一樘 2、规格0.8*1.2 | 1
5 | 汇总

## 互锁门
博州蒙医医院蒙药制剂楼项目三标段 互锁门清单
序号 | 名称 | 施工内容规格 | 数量（樘） | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 阳性对照室 | 原有密闭门升级为电子互锁门，A/B/C/D四樘门增加互锁电磁锁，增加开门密码锁，增加互锁联动系统 | 4
2 | 微生物检验室 | 原有密闭门升级为电子互锁门，A/B/C/D/D四樘门增加互锁电磁锁，增加开门密码锁，增加互锁联动系统 | 5
3 | 内保材缓冲间 | 原有密闭门升级为电子互锁门，A/B/C四樘门增加互锁电磁锁，增加开门密码锁，增加互锁联动系统 | 3
4 | 原材料暂存间缓冲区 | 原有密闭门升级为电子互锁门，A/B/C四樘门增加互锁电磁锁，增加开门密码锁，增加互锁联动系统 | 3
5 | 丸剂生产线男更衣区 | 原有密闭门升级为电子互锁门，A/B/C四樘门增加互锁电磁锁，增加开门密码锁，增加互锁联动系统 | 3
6 | 丸剂生产线女更衣区 | 原有密闭门升级为电子互锁门，A/B/C四樘门增加互锁电磁锁，增加开门密码锁，增加互锁联动系统 | 3
7 | 软膏生产线缓冲区 | 原有密闭门升级为电子互锁门，A/B/C四樘门增加互锁电磁锁，增加开门密码锁，增加互锁联动系统 | 3
8 | 软膏生产线男更衣区 | 原有密闭门升级为电子互锁门，A/B/C四樘门增加互锁电磁锁，增加开门密码锁，增加互锁联动系统 | 3
9 | 软膏生产线女更衣区 | 原有密闭门升级为电子互锁门，A/B/C四樘门增加互锁电磁锁，增加开门密码锁，增加互锁联动系统 | 3
9 | 合计

## 生产线货架更衣柜
博州蒙医医院蒙药制剂楼项目三标段 生产线货架更衣柜清单
序号 | 名称 |  | 单位（按米/个计价） | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 包材暂存间
2 | 工作台 | 1.4*0.7*0.9二层板 | 米 | 1.4 |  |  | 主龙骨304不锈钢管50*50*2 次龙骨304不锈钢管32*32*1.5 面板304不锈钢板1.22*2.44*2
3 | 工作台 | 1.4*0.7*0.9二层板 | 米 | 1.4 |  |  | 主龙骨304不锈钢管50*50*2 次龙骨304不锈钢管32*32*1.5 面板304不锈钢板1.22*2.44*2
1 | 贵重药材暂存库
2 | 工作台 | 1.4*0.7*0.9二层板 | 米 | 1.4 |  |  | 主龙骨304不锈钢管50*50*2 次龙骨304不锈钢管32*32*1.5 面板304不锈钢板1.22*2.44*2
1 | 毒性药材暂存库
2 | 工作台 | 1.4*0.7*0.9二层板 | 米 | 1.4 |  |  | 主龙骨304不锈钢管50*50*2 次龙骨304不锈钢管32*32*1.5 面板304不锈钢板1.22*2.44*2
3 | 工作台 | 1.4*0.7*0.9二层板 | 米 | 1.4 |  |  | 主龙骨304不锈钢管50*50*2 次龙骨304不锈钢管32*32*1.5 面板304不锈钢板1.22*2.44*2
1 | 原材料暂存库
4 | 工作台 | 1.4*0.7*0.9二层板 | 米 | 1.4 |  |  | 主龙骨304不锈钢管50*50*2 次龙骨304不锈钢管32*32*1.5 面板304不锈钢板1.22*2.44*2
5 | 工作台 | 1.4*0.7*0.9二层板 | 米 | 1.4 |  |  | 主龙骨304不锈钢管50*50*2 次龙骨304不锈钢管32*32*1.5 面板304不锈钢板1.22*2.44*2
3 | 工作台 | 1.4*0.7*0.9二层板 | 米 | 1.4 |  |  | 主龙骨304不锈钢管50*50*2 次龙骨304不锈钢管32*32*1.5 面板304不锈钢板1.22*2.44*2
1 | 烘干间
2 | 工作台 | 1.4*0.7*0.9二层板带万向轮 | 米 | 1.4 |  |  | 主龙骨304不锈钢管50*50*2 次龙骨304不锈钢管32*32*1.5 面板304不锈钢板1.22*2.44*2
3 | 工作台 | 1.4*0.7*0.9二层板带万向轮 | 米 | 1.4 |  |  | 主龙骨304不锈钢管50*50*2 次龙骨304不锈钢管32*32*1.5 面板304不锈钢板1.22*2.44*2
1 | 洗药间
2 | 工作台 | 2*1*0.9二层板 | 米 | 2 |  |  | 主龙骨304不锈钢管50*50*2 次龙骨304不锈钢管32*32*1.5 面板304不锈钢板1.22*2.44*2
3 | 工作台 | 2*1*0.9二层板 | 米 | 2 |  |  | 主龙骨304不锈钢管50*50*2 次龙骨304不锈钢管32*32*1.5 面板304不锈钢板1.22*2.44*2
1 | 选药间
2 | 工作台 | 2*1*0.9二层板 | 米 | 2 |  |  | 主龙骨304不锈钢管50*50*2 次龙骨304不锈钢管32*32*1.5 面板304不锈钢板1.22*2.44*2
3 | 工作台 | 2*1*0.9二层板 | 米 | 2 |  |  | 主龙骨304不锈钢管50*50*2 次龙骨304不锈钢管32*32*1.5 面板304不锈钢板1.22*2.44*2
1 | 称量配料间
2 | 工作台 | 2.8*0.7*0.9二层板 | 米 | 2.8 |  |  | 主龙骨304不锈钢管50*50*2 次龙骨304不锈钢管32*32*1.5 面板304不锈钢板1.22*2.44*2
1 | 工具清洗间
2 | 挂件 | 304洁净室专用挂件 | 个 | 10 |  |  | 304不锈钢成品挂件
3 | 挡板 | 304洁净室专用挂件挡板 | 个 | 3 |  |  | 304不锈钢成品挂件
1 | 混合包装间
2 | 工作台 | 1.4*0.7*0.9二层板带万向轮 | 米 | 1.4 |  |  | 主龙骨304不锈钢管50*50*2 次龙骨304不锈钢管32*32*1.5 面板304不锈钢板1.22*2.44*2
1 | 粉碎间
2 | 工作台 | 1.4*0.7*0.9二层板带万向轮 | 米 | 1.4 |  |  | 主龙骨304不锈钢管50*50*2 次龙骨304不锈钢管32*32*1.5 面板304不锈钢板1.22*2.44*2
3 | 工作台 | 1.4*0.7*0.9二层板带万向轮 | 米 | 1.4 |  |  | 主龙骨304不锈钢管50*50*2 次龙骨304不锈钢管32*32*1.5 面板304不锈钢板1.22*2.44*2
1 | 药材标本室
2 | 标本展示架 | （3.8+1.6+2.7）*0.4*2三面包封5层板面 | 米 | 8.1 |  |  | 1.5厚装饰木工板带封边
1 | 留样观察室
2 | 留样柜 | 1.8*0.45*1.8全密闭满焊柜体分格子0.3*0.3每个带柜门带密封条带锁 | 个 | 1 |  |  | 主龙骨304不锈钢管50*50*2 次龙骨304不锈钢管32*32*1.5 面板304不锈钢板1.22*2.44*2
3 | 留样柜 | 1.8*0.45*1.8全密闭满焊柜体分格子0.3*0.3每个带柜门带密封条带锁 | 个 | 1 |  |  | 主龙骨304不锈钢管50*50*2 次龙骨304不锈钢管32*32*1.5 面板304不锈钢板1.22*2.44*2
1 | 丸剂外包装间
2 | 工作台 | 1.4*0.7*0.9二层板带万向轮 | 米 | 1.4 |  |  | 主龙骨304不锈钢管50*50*2 次龙骨304不锈钢管32*32*1.5 面板304不锈钢板1.22*2.44*2
3 | 工作台 | 1.4*0.7*0.9二层板带万向轮 | 米 | 1.4 |  |  | 主龙骨304不锈钢管50*50*2 次龙骨304不锈钢管32*32*1.5 面板304不锈钢板1.22*2.44*2
1 | 瓶包装间
2 | 工作台 | 5*0.7*0.9二层板 | 米 | 5 |  |  | 主龙骨304不锈钢管50*50*2 次龙骨304不锈钢管32*32*1.5 面板304不锈钢板1.22*2.44*2
1 | 工具存放间
1 | 凉丸间
2 | 凉丸架 | 3*0.7*1.5多层卡扣式凉丸架 | 米 | 3 |  |  | 主龙骨304不锈钢管50*50*2 次龙骨304不锈钢管32*32*1.5 面板304不锈钢板1.22*2.44*2
1 | 中控室
2 | 工作台 | 1.3*0.7*0.9二层板 | 米 | 1.3 |  |  | 主龙骨304不锈钢管50*50*2 次龙骨304不锈钢管32*32*1.5 面板304不锈钢板1.22*2.44*2
3 | 工作台 | 1.3*0.7*0.9二层板 | 米 | 1.3 |  |  | 主龙骨304不锈钢管50*50*2 次龙骨304不锈钢管32*32*1.5 面板304不锈钢板1.22*2.44*2
1 | 称量间
2 | 工作台 | 1*0.7*0.9二层板 | 米 | 1 |  |  | 主龙骨304不锈钢管50*50*2 次龙骨304不锈钢管32*32*1.5 面板304不锈钢板1.22*2.44*2
1 | 丸剂生产线男更衣室
2 | 男一更更衣柜 | 1.613*0.5*2.2四面全包围分双层6柜门带锁 | 个 | 6 |  |  | 主龙骨304不锈钢管50*50*2 次龙骨304不锈钢管32*32*1.5 面板304不锈钢板1.22*2.44*2
3 | 换鞋榻 | 1.95*0.5*0.5三面封板 | 米 | 1.95 |  |  | 主龙骨304不锈钢管50*50*2 次龙骨304不锈钢管32*32*1.5 面板304不锈钢板1.22*2.44*2
4 | 男二更更衣柜 | 2.15*0.5*2.2三面全包围分四层16格 | 个 | 16 |  |  | 主龙骨304不锈钢管50*50*2 次龙骨304不锈钢管32*32*1.5 面板304不锈钢板1.22*2.44*2
5 | 整衣间 | 2.15*0.8*0.6二层板面 | 米 | 2.15 |  |  | 主龙骨304不锈钢管50*50*2 次龙骨304不锈钢管32*32*1.5 面板304不锈钢板1.22*2.44*2
1 | 丸剂生产线女更衣室
2 | 女一更更衣柜 | 2*0.5*2.2四面全包围分双层8柜门带锁 | 个 | 8 |  |  | 主龙骨304不锈钢管50*50*2 次龙骨304不锈钢管32*32*1.5 面板304不锈钢板1.22*2.44*2
3 | 女二更更衣柜 | 2*0.5*2.2四面全包围分双层8柜门带锁 | 个 | 8 |  |  | 主龙骨304不锈钢管50*50*2 次龙骨304不锈钢管32*32*1.5 面板304不锈钢板1.22*2.44*2
4 | 换鞋榻 | 1.45*0.5*0.7三面封板 | 米 | 1.45 |  |  | 主龙骨304不锈钢管50*50*2 次龙骨304不锈钢管32*32*1.5 面板304不锈钢板1.22*2.44*2
1 | 软膏生产线外包间
2 | 工作台 | 1.4*0.7*0.9二层板带万向轮 | 米 | 1.4 |  |  | 主龙骨304不锈钢管50*50*2 次龙骨304不锈钢管32*32*1.5 面板304不锈钢板1.22*2.44*2
3 | 工作台 | 1.4*0.7*0.9二层板带万向轮 | 米 | 1.4 |  |  | 主龙骨304不锈钢管50*50*2 次龙骨304不锈钢管32*32*1.5 面板304不锈钢板1.22*2.44*2
1 | 外包材暂存间
2 | 工作台 | 2.15*0.8*0.9二层板带万向轮 | 米 | 2.15 |  |  | 主龙骨304不锈钢管50*50*2 次龙骨304不锈钢管32*32*1.5 面板304不锈钢板1.22*2.44*2
1 | 软膏灌装间
2 | 货柜 | 3*0.7*0.9四面封板5柜门带锁 | 米 | 3 |  |  | 主龙骨304不锈钢管50*50*2 次龙骨304不锈钢管32*32*1.5 面板304不锈钢板1.22*2.44*2
1 | 预留擦剂间
2 | 工作台 | 1.85*0.7*0.9二层板 | 米 | 1.85 |  |  | 主龙骨304不锈钢管50*50*2 次龙骨304不锈钢管32*32*1.5 面板304不锈钢板1.22*2.44*2
1 | 称配量间
2 | 工作台 | 1.4*0.7*0.9二层板 | 米 | 1.4 |  |  | 主龙骨304不锈钢管50*50*2 次龙骨304不锈钢管32*32*1.5 面板304不锈钢板1.22*2.44*2
1 | 软膏生产线男更衣室
2 | 男一更更衣柜 | 1.3*0.5*2.2四面全包围分双层6柜门带锁 | 个 | 6 |  |  | 主龙骨304不锈钢管50*50*2 次龙骨304不锈钢管32*32*1.5 面板304不锈钢板1.22*2.44*2
3 | 换鞋榻 | 1.5*0.5*0.5三面封板 | 米 | 1.5 |  |  | 主龙骨304不锈钢管50*50*2 次龙骨304不锈钢管32*32*1.5 面板304不锈钢板1.22*2.44*2
4 | 男二更更衣柜 | 1.95*0.5*2.2三面全包围分四层16格 | 个 | 16 |  |  | 主龙骨304不锈钢管50*50*2 次龙骨304不锈钢管32*32*1.5 面板304不锈钢板1.22*2.44*2
5 | 整衣间 | 1.95*0.8*0.6二层板面 | 米 | 1.95 |  |  | 主龙骨304不锈钢管50*50*2 次龙骨304不锈钢管32*32*1.5 面板304不锈钢板1.22*2.44*2
1 | 软膏生产线女更衣室
2 | 女一更更衣柜 | 1.85*0.5*2.2四面全包围分双层8柜门带锁 | 个 | 8 |  |  | 主龙骨304不锈钢管50*50*2 次龙骨304不锈钢管32*32*1.5 面板304不锈钢板1.22*2.44*2
3 | 女二更更衣柜 | 2*0.5*2.2四面全包围分双层8柜门带锁 | 个 | 8 |  |  | 主龙骨304不锈钢管50*50*2 次龙骨304不锈钢管32*32*1.5 面板304不锈钢板1.22*2.44*2
4 | 换鞋榻 | 1.75*0.5*0.7三面封板 | 米 | 1.75 |  |  | 主龙骨304不锈钢管50*50*2 次龙骨304不锈钢管32*32*1.5 面板304不锈钢板1.22*2.44*2
1 | 男更衣室
2 | 男更衣柜 | （4.8+4.8+1.2+1.2）*0.5*2四面全包围连体更衣柜内分三层格子带门锁 | 个 | 15 |  |  | 主龙骨304不锈钢管50*50*2 次龙骨304不锈钢管32*32*1.5 面板304不锈钢板1.22*2.44*2
3 | 换鞋榻 | 2*0.6*0.5三面封板平面皮革软包处理 | 米 | 2 |  |  | 主龙骨304不锈钢管50*50*2 次龙骨304不锈钢管32*32*1.5 面板304不锈钢板1.22*2.44*2
4 | 换鞋榻 | 2*0.6*0.5三面封板平面皮革软包处理 | 米 | 2 |  |  | 主龙骨304不锈钢管50*50*2 次龙骨304不锈钢管32*32*1.5 面板304不锈钢板1.22*2.44*2
5 | 鞋架 | 2*0.4*2多层鞋架 | 米 | 2 |  |  | 主龙骨304不锈钢管50*50*2 次龙骨304不锈钢管32*32*1.5 面板304不锈钢板1.22*2.44*2
1 | 女更衣室
2 | 男更衣柜 | （5.4+6.6）*0.5*2四面全包围连体更衣柜内分三层格子带门锁 | 个 | 15 |  |  | 主龙骨304不锈钢管50*50*2 次龙骨304不锈钢管32*32*1.5 面板304不锈钢板1.22*2.44*2
3 | 换鞋榻 | 2*0.6*0.5三面封板平面皮革软包处理 | 米 | 2 |  |  | 主龙骨304不锈钢管50*50*2 次龙骨304不锈钢管32*32*1.5 面板304不锈钢板1.22*2.44*2
4 | 换鞋榻 | 2*0.6*0.5三面封板平面皮革软包处理 | 米 | 2 |  |  | 主龙骨304不锈钢管50*50*2 次龙骨304不锈钢管32*32*1.5 面板304不锈钢板1.22*2.44*2
5 | 鞋架 | 2*0.4*2多层鞋架 | 米 | 2 |  |  | 主龙骨304不锈钢管50*50*2 次龙骨304不锈钢管32*32*1.5 面板304不锈钢板1.22*2.44*2
1 | 周转工具
2 | 不锈钢推车 | 成品推车 | 个 | 5 |  |  | 304不锈钢成品推车
3 | 不锈钢桶 | 20L带盖 | 个 | 10 |  |  | 304不锈钢定制产品壁厚2.0
4 | 不锈钢桶 | 10L带盖 | 个 | 10 |  |  | 304不锈钢定制产品壁厚2.0
5 | 塑料桶 | 600*500*350 | 个 | 12 |  |  | 定制产品壁厚2.0
6 | 不锈钢铲 | 11寸圆口 | 个 | 8 |  |  | 304不锈钢定制产品壁厚2.0
7 | 不锈钢铲 | 11寸平口 | 个 | 5 |  |  | 304不锈钢定制产品壁厚2.0
8 | 不锈钢罩子 | 机械接地不锈钢罩 | 个 | 45 |  |  | 304不锈钢定制产品壁厚2.0
9 | 新增成品货架 | 2*0.6*2多层货架 | 个 | 40 |  |  | 普通货架，成品
合计

## 洁净除尘设备及洁净区智能化压力系统调试改造
博州蒙医医院蒙药制剂楼项目三标段 除尘设备及洁净系统改造
序号 | 名称 | 施工内容规格 | 数量（套） | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 粉碎间改造 | 增加强制式除尘设备，规格4米*1.4米，高度离地2米，内置排风口3处，均增加布袋式过滤器，排风主风机采用箱式排风机，设备材质为304不锈钢，含安装及新增设电源304不锈钢桥架及控制箱 | 1
2 | 混合间改造 | 增加强制式除尘设备，规格1.8米*1.8米，高度离地2米，内置排风口2处，均增加布袋式过滤器，排风主风机采用箱式排风机，304不锈钢排风管道，设备材质为304不锈钢，含安装及新增设电源304不锈钢桥架及控制箱 | 1
3 | 丸剂生产线 | 由于丸剂生产线增加排风设备导致原编程调试好的洁净系统出现压差紊乱现象，针对该区域智能系统进行二次编程调试，包括风量增容及减效。 | 1
4 | 汇总