政府采购云平台在线询价竞价审批单

申请科室：内分泌与老年病科

项目名称：博州人民医院老年评估台阶购置项目

指定商品方式（ ）;自定义描述（ √ ）；

采购目录：230101其他

面向中小微企业：是（ √ ）否（ ）预留份额：

数量（服务期限）：1

预算金额：10000元

技术参数： 1 . 采用钢结构，呈梯桥状，两侧有扶手杠，牢固耐用。 2 . 上下两边各5级台阶，台阶面采用防滑材料，每级台阶高为0.13-0.15m。 3 . 扶手杠采用φ≥0.04m的圆钢，距台阶高度≥1m。 4 . 桥面宽度≥1m，桥两头直线距离≤2m。 5 . 扶手杠侧向额定载荷≥70kg，台阶额定载荷≥135kg。

- 1.交货时间、地点、标准及方式:合同签订30日内在博州人民医院设备科安装调试。 - 2.验收要求：提供中标通知书、供货合同、产品合格证，设备使用培训表。 - 3.履约期限： 一年 4.售后服务要求：自验收合格之日起原厂质保1年 5.违约责任：1、乙方提供设备如达不到参数规定设备要求，由乙方负责包换，并承担调换或退货而支付的实际费用。乙方不能调换的，甲方有权终止合同。2、乙方逾期交货的，应在发货前与甲方以及有关方面协商，甲方仍需求的，供方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每日0.04%支付逾期交货违约金，同时承担需方因此遭致的损失费用。采购人有权重新组织竞价。3、“除不可抗力或者合同履行将损害国家利益和社会公共利益导致合同无法履行或者履行没有意义外，中标供应商不得放弃中标”，无正当理由放弃中标、拒签合同的法律责任：承担千分之一至千分之五的罚款、列入医院采购严重违法记录名单、禁止参加医院采购活动1-3年。4、未列事项根据相关法律法规规定执行。 6.其他要求：无 7.中小企业付款方式：自交付之日起30日内支付款项，合同另有约定的，付款期限最长不得超过60日（中小微企业付款方式）。