政府采购云平台服务市场竞价审批单

申请科室：博尔塔拉蒙古自治州人民医院总务科

项目名称：博尔塔拉蒙古自治州人民医院窗户封堵项目

指定商品方式（ ）；自定义描述（√）；

采购目录：B07000000装修工程；

面向中小微企业：是（√）否（ ）预留份额：83780.67元

数量（服务期限）：履约期限为2年

预算金额：83780.67 元（捌万叁仟柒佰捌拾元陆角柒分）

资格资质要求： ①投标方须提供中小微企业声明函； ②以上材料投标方需加盖公章以PDF格式上传至政采云。

技术参数（可附页）： 详见附件《博尔塔拉蒙古自治州人民医院窗户封堵项目》

- 交货时间、地点、标准及方式： ①施工时间：中标方完成合同签订后7日内完成工程； ②施工地点：博州人民医院综合住院楼、门诊楼； ③施工方式：现场施工。 - 基本要求： - ①无掉粉、起波、漏刷等现象、无显著砂眼、流坠、起疙、溅沫等情况； ②刷乳胶漆结束后应及时把所有木制品上的乳胶漆清理干净，门窗及灯具、家具等洁净，无涂料痕迹； - ③无明显色差、泛碱、返色、刷纹 在墙面漆涂料干燥后，在自然光线下采用目测和手感的方法验收； ④封堵完成的窗户四周无晃动情况，如有晃动，必须要求返工； - ⑤封堵后的墙面无透光、漏风、阳角、阴角、应当用压条包好、无起翘情况； ⑥岩棉厚度为 100mm 厚，岩棉板不能有明显裂痕、破损、压痕、凹凸等缺陷，边角不得有毛刺和错位，也不得有明显的异色和污渍等； ⑦隔板为单面8mm 竹木纤维板面层； ⑧应当使用环保材料，施工前提供材料合格证及相应清单、封堵完毕后无任何异味，如有异味立即更换； ⑨经甲方现场验收确认并签署工程质量验收单； - 履约期限： 竣工验收合格之日起2年内为履约期限。 - 售后服务要求： ①在履约期内，遇到非人为损坏的质量问题，乙方应当在接到维修通知后3小时内到工程现场进行维修，所有维修费用由乙方自行承担。 ②如因乙方工程质量不符合要求，甲方提出整改要求后3天内承包人仍未予以整改的，甲方有权另行安排其他单位按原价两倍的费用完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由乙方承担。 - 违约责任： 依据《中华人民共和国民法典》第五百八十五条规定甲乙双方必须认真履行合同，双方不得违约，若有下列任何行为之一，违约方应按总承包价3%的金额向对方支付违约金并承担相应的法律责任。 ①对合同所约定的事项，迟延履行或未履行的； ②未经其他一方同意，进行非法转让、将合同转让给第三人、擅自变更合同约定内容等； ③逾期交付工程的，每逾期一天按照5%累计支付违约金，上限不超过10%； ④乙方施工期间如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任； ⑤乙方在施工前需提供消防安全施工措施，并向医院消防安全部门书面报备在施工现场需要设置必要的消防器材，由安全员在现场负责所有安全工作，施工现场发生的一切安全事故及重要问题，均由乙方自行承担全部责任，甲方有权解除合约，乙方自行退场，所造成的一切法律和经济损失全部由乙方自行承担； - 其他要求： ①乙方在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由乙方自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。 ②必备工程人员包含：须提供施工人员名单。并承诺到场人员与所报人员一致，若不能到场的，甲方有权终止合同，乙方自行退场，所造成的一切法律和经济损失全部由乙方自行承担； ③施工部署：提供窗户封堵作业、家具保护、安全生产详细的施工方案； ④质量标准、目标及保证措施； ⑤文明施工、环保措施； ⑥消防、节水节能措施：成品保护措施、噪音、扬尘污染控制措施； ⑦现场综合治理措施：安全保卫管理措施、生产安全应急预方案及与协调、配合措施等； 注：施工方案必须严格按要求制作附件，加盖公章以PDF的格式上传，未按照要求制作及未上传者，将视为资料审核不过，竞价无效。 7.中小企业付款方式：自交付之日起30日内支付款项，合同另有约定的，付款期限最长不得超过60日（中小微企业付款方式)。