医院室外公共区域及上库分院区零星工程维修项目

1、1号食堂前自来水管爆裂维修工程，预算价约8800元。

2、新医疗废物暂存间及污水池四周人工场地平整工程，预算价约13500元。

3、老污水池更换井盖工程：检查井加装防护井盖，预算价约15000元。

4、生活垃圾房旁自来水管修复，预算价约3000元。

5、上库分院安装自来水及检查井改造工程，预算价约14000元。

6、医废间暖气改造工程（5号楼旁）：安装暖气，预算价约16000元。

7、院内安装减速带42米，预算价约6000元。

8、4号楼一楼口安装不锈钢扶手17米，预算价约4800元。

9、发电机房安装通风系统，预算价约3850元。

10、消防泵房管道刷漆，预算价约8500元。

11、高压氧修建斜坡道，预算价约2700元。

12、1号楼后排水井维修及大门口通道地面修复，预算价约14500元。

13、2号楼后修建大理石斜坡道，预算价约16000元。

14、院内换填种植土及建筑垃圾清运：4号楼前、院北侧大门口、地下车库出入口、急诊科北门、污水预处理池绿化地需增添种植土，预算价约105450元。

15、3号楼右侧安装彩钢板围墙，预算价约3000元。

16、老污水站接口改造，预算价约7341元。

17、1号楼后排水管维修改造，预算价约3000元。

18、1号楼侧边疫苗接种点彩钢板隔墙11.7平方，安装防盗门1扇预算价约3283元；

1. 新建医疗废物暂存间与污水站门前整改工程：地面打混凝土做硬化及新建污水井、暖气井、旧井整改，预算价约135300元。

共合计：384024元

以上价格为预算价，最终由第三方审计据实结算